## Slide 1
Proiect “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
REGIUNE | JUDEȚ | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA | GORJ | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Municipiul Târgu-Jiu) Instalare echipamente prelevare PM10
 | MEHEDINȚI | Amplasare staţie de monitorizare (Fond urban) (Municipiul Drobeta-Turnu Severin) Instalare echipamente prelevare PM10
 | OLT | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Municipiul Slatina) Instalare echipamente prelevare PM10

## Slide 2
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Perioada de iarnă (1 octombrie – 31 martie cf. L.104/2011)
Perioada de vară (1 aprilie – 30 septembrie cf. L.104/2011)
C I
C II
C III
C IV
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Reprezentarea grafică a valorilor zilnice separat pentru cele 4 campanii, pentru fiecare amplasament propus, pentru PM10 , PM2,5
Prezentarea tabelară a mediei valorilor zilnice pentru PM10 și a valorii maxime pentru fiecare campanie și fiecare amplasament propus, pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) și a valorii maxime zilnice pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) pentru PM2,5
Campaniile
Legendă
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Rezultatele determinărilor
BaP în mod similar cu PM2,5
UM: ng/m3

Concentrații maxime
Facultative – nu sunt prevăzute în proiect
Calendarul campaniilor (1 – 12 lunile anului)
Amplasamentele locațiilor
a
b
c
Codificarea locațiilor

## Slide 3
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Parametrii statistici relevanți pentru cele mai mari concentrații:
PM10: concentrația medie și concentrația maximă zilnică
PM2,5: concentrația medie
BaP: concentrația medie
- Observații
- Propunere amplasament stație
Pentru PM2,5 (dacă rezultatele analizelor nu coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru PM10 și PM2,5 (dacă rezultatele analizelor coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru BaP: se prezintă analiza

## Slide 4
PROPUNERI AMPLASARE PUNCTE DE PRELEVARE
Zona de evaluare a calității aerului MEHEDINȚI
MH1, MH2, MH3
Locația 2:
Str. Călugareni nr. 1
Locația 3:
Aleea Narciselor nr. 2
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Calendarul
Campaniilor
CI, CII, CIII, CIV
Locația 1:
Bd. Revoluției 16-22 Decembrie nr. 9
Perioada de iarnă
(2 campanii)
Perioada de vară
(2 campanii)
Distribuția campaniilor pe anotimpuri
decembrie | martie | iunie | septembrie
ianuarie | aprilie | iulie | octombrie
februarie | mai | august | noiembrie

## Slide 5
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
Concluzii:
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația MH2;
Concentrațiile medii au valori apropiate pentru cele 3 locații propuse (25,33 µg/m3, 25,99 µg/m3, 26,21 µg/m3);
Concentrația maximă pe 24 ore a fost determinată pentru locația MH1 (53,08 µg/m3)
Chart: PM10 - Locația MH1
 | 17.9529 | 16.1232 | 40.76 | 18.48
 | 13.2246 | 26.087 | 53.08 | 18.39
 | 16.0326 | 40.4891 | 25.82 | 17.57
Chart: PM10 - Locația MH2
 | 41.0326 | 32.5181 | 10.05 | 19.57
 | 36.2319 | 28.1703 | 29.71 | 22.01
 | 25.3623 | 17.8442 | 26.63 | 22.74
Chart: PM10 - Locația MH3
 | 17.7536 | 16.9384 | 50.72 | 22.74
 | 17.2101 | 17.663 | 44.84 | 20.38
 | 16.3043 | 25.6341 | 47.1 | 17.21
Chart: PM10 - Mediile concentrațiilor (toate campaniile) și valorile maxime pentru cele 3 locații (din toate campaniile)
| MH1 | MH2 | MH3
POIM | 25.3341 | 25.9891 | 26.2078
 | 53.08 | 41.0326 | 50.72

## Slide 6
Chart: CORELAȚIE DETERMINĂRI GRAVIMETRICE MH-1(I) RNMCA ȘI POIM (F) PM10
MH I (a, b, c), II (a, b, c), III (a, b, c), IV (a, b, c) | 17.9529 | 13.2246 | 16.0326 | 41.0326 | 36.2319 | 25.3623 | 17.7536 | 17.2101 | 16.3043 | 16.1232 | 26.087 | 40.4891 | 32.5181 | 28.1703 | 17.8442 | 16.9384 | 17.663 | 25.6341 | 40.76 | 53.08 | 25.82 | 10.05 | 29.71 | 26.63 | 50.72 | 44.84 | 47.1 | 18.48 | 18.39 | 17.57 | 19.57 | 22.01 | 22.74 | 22.74 | 20.38 | 17.21
6
10
5
1

## Slide 7
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Concluzii:
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația MH2;
Concentrațiile medii au valori apropiate pentru cele 3 locații propuse (17,8 µg/m3, 19,33 µg/m3, 20,71 µg/m3);
Determinările de PM din locațiile propuse au valori superioare celor măsurate la stația RNMCA (MH-1, tip industrial); din acest motiv un calcul preliminar pentru contribuția surselor nu este considrat relevant.
Chart: PM2,5 - Locația MH1
 | 13.9493 | 10.0543 | 33.42 | 15.76
 | 9.2391 | 16.3949 | 45.83 | 14.76
 | 15.4891 | 22.9167 | 20.92 | 13.22
Chart: PM2,5 - Locația MH2
 | 37.2283 | 20.6522 | 6.88 | 16.76
 | 29.6196 | 21.0145 | 24.46 | 18.75
 | 23.1884 | 12.0471 | 19.29 | 18.57
Chart: PM2,5 - Locația MH3
 | 13.4964 | 11.8659 | 27.54 | 18.03
 | 14.8551 | 15.3986 | 23.28 | 16.94
 | 12.4094 | 19.9275 | 24.55 | 15.31
Chart: PM2,5 - Mediile concentrațiilor
| MH1 | MH2 | MH3
POIM | 19.3295 | 20.705 | 17.8002

## Slide 8
Chart: CORELAȚIE DETERMINĂRI GRAVIMETRICE MH-1(I) RNMCA ȘI POIM (T) PM2,5
MH I (a, b, c), II (a, b, c), III (a, b, c), IV (a, b, c) | 13.9493 | 9.2391 | 15.4891 | 37.2283 | 29.6196 | 23.1884 | 13.4964 | 14.8551 | 12.4094 | 10.0543 | 16.3949 | 22.9167 | 20.6522 | 21.0145 | 12.0471 | 11.8659 | 15.3986 | 19.9275 | 33.42 | 45.83 | 20.92 | 6.88 | 24.46 | 19.29 | 27.54 | 23.28 | 24.55 | 15.76 | 14.76 | 13.22 | 16.76 | 18.75 | 18.57 | 18.03 | 16.94 | 15.31
6
10
5
1

## Slide 9
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Concluzii:
În perioada de iarnă (luna octombrie) au fost determinate cele mai mari concentrații; sursă probabilă de emisii din încălzirea rezidențială – reflectată ăn nivelul de fond care face parte din concentrație locală determinată;
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația MH1;
Chart: Benzo(a)piren - Locația MH1
| 1 | 2 | 3 | 4
 | 5.89 | 0.02 | 7.45 | 0.58
 | 8.42 | 0.1 | 9.2 | 0.82
 | 4.59 | 0.26 | 3.24 | 0.82
Chart: Benzo(a)piren - Locația MH2
| 1 | 2 | 3 | 4
 | 1.98 | 0.13 | 1.05 | 0.59
 | 1.17 | 0.07 | 5.11 | 0.19
 | 1.29 | 0.04 | 1.54 | 0.17
Chart: Benzo(a)piren - Locația MH3
| 1 | 2 | 3 | 4
 | 0.8 | 0.06 | 6.22 | 0.46
 | 0.6 | 0.23 | 12.2 | 0.73
 | 1.22 | 0.06 | 10.16 | 0.15
Chart: Benzo(a)piren - Mediile concentrațiilor (toate campaniile)
| MH1 | MH2 | MH3
media BaP | 3.4492 | 1.1108 | 2.7408

## Slide 10
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
 | PM10 | PM2,5 | PM2,5/PM10 | BaP
MH1 |  |  |  | 
MH2 |  |  |  | 
MH3 |  |  |  | 
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Propunere amplasare MH-2
Sursa: Raport ICSI Mai 2022
MH-2
Locația | C I 25.01 - 03.02.2021 |  | C II 21.06 - 30.06.2021 |  | C III 20.10 - 29.10.2021 |  | C IV 02.05 - 11.05.2022 |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
MH1 | 15.74 | 17.95 | 27.57 | 40.49 | 39.89 | 53.08 | 18.15 | 18.48 | 25.33 | 53.08
MH2 | 34.21 | 41.03 | 26.18 | 32.52 | 22.13 | 29.71 | 21.44 | 22.74 | 25.99 | 41.03
MH3 | 17.09 | 17.75 | 20.08 | 25.63 | 47.55 | 50.72 | 20.11 | 22.74 | 26.21 | 50.72
Locația | C I 25.01 - 03.02.2021 |  | C I 25.01 - 03.02.2021 |  | C III 20.10 - 29.10.2021 |  | C IV 02.05 - 11.05.2022 |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
MH1 | 12.89 | 15.49 | 16.46 | 22.92 | 33.39 | 45.83 | 14.58 | 15.76 | 19.33 | 45.83
MH2 | 30.01 | 37.23 | 17.90 | 21.01 | 16.88 | 24.46 | 18.03 | 18.75 | 20.71 | 37.23
MH3 | 13.59 | 14.86 | 15.73 | 19.93 | 25.12 | 27.54 | 16.76 | 18.03 | 17.80 | 27.54
PM2,5/PM10 | 
MH1 | 0,76
MH2 | 0,80
MH3 | 0,68
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media BaP | Max
MH1 | 6.30 | 8.42 | 0.13 | 0.26 | 6.63 | 9.20 | 0.74 | 0.82 | 3.45 | 9.20
MH2 | 1.48 | 1.98 | 0.08 | 0.13 | 2.57 | 5.11 | 0.32 | 0.82 | 1.11 | 5.11
MH3 | 0.87 | 1.22 | 0.12 | 0.23 | 9.53 | 12.20 | 0.45 | 0.73 | 2.74 | 12.20

## Slide 11
MH-2
FU
Stația automată de monitorizare a calității aerului, tip fond
MH-2 – RNMCA (figura 1.3 și 1.4 alăturată)
Propunere amplasare MH-2
I
Sursa: Raport ICSI Mai 2022