NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Națională „NUCLEARELECTRICA” S.A. Sucursala"CNE Cernavodă - Unitatea nr. 1 şi Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă " |
| --- |
| Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii proiectului de act normativ |
| 1. Descrierea situaţiei actuale | În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autorizaţia de mediu pentru instalaţii cu risc nuclear major se emite prin hotărâre a Guvernului României. Societatea Națională „NUCLEARELECTRICA” S.A. – Sucursala "CNE Cernavodă" desfășoară următoarele activități: producerea energiei termice prin reacția de fisiune cu neutroni termici ai izotopului natural U-235; preluarea căldurii de fisiune generată în combustibilul nuclear de agentul de răcire primar (apa grea); transferul de căldură către agentul secundar de răcire (apă demineralizată); transformarea energiei termice în energie mecanică în turbină; transformarea energiei mecanice în energie electrică în generatorul electric, conform codului CAEN 3511. În perioada 2008 – 2019, această activitate a fost reglementată în baza Autorizaţiei de mediu adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 1515/2008 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica" - S.A. - Sucursala CNE Cernavodă - Unitatea nr. 1 şi Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 7 din 6 ianuarie 2009. În martie 2017, SNN SA a solicitat emiterea unei noi autorizații de mediu pentru Sucursala CNE Cernavodă. În perioada următoare a fost derulată, de către Ministerul Mediului, procedura de emitere a autorizației de mediu, în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu. Proiectul de act normativ reglementează condiţiile şi parametrii de funcţionare ale activităţilor din domeniul nuclear desfășurate de SNN SA – Sucursala CNE Cernavodă, precum şi a activităţilor conexe acesteia, luând în calcul impactul semnificativ asupra mediului al acestui tip de activitate. Activitatea SNN – Sucursala CNE Cernavodă este o activitate existentă, reglementată anterior printr-o autorizație de mediu emisă prin HG 1515/2018, și care, potrivit prezentului proiect de act normativ va fi reglementată printr-o nouă autorizație de mediu emisă prin hotărâre de Guvern. În situația actuală, conform prevederilor art 2 *) punct 3, art 2 *) punct 9 și art 46 alin (2) și alin (3) din OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite autorizație de mediu pentru activitatea desfășurată pe amplasament, ținând cont de toate autorizațiile CNCAN emise anterior autorizației de mediu și fără emiterea unui acord de mediu, acesta nefiind necesar atîta timp cât investiția este realizată și se desfășoară o activitate. În cazul prezentului proiect de act normativ, prevederile art. 46 alin (1) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului nu se aplică. |
| 11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acestuia, se vor specifica doar actele comunitare în cauză, însoţite de elementele de identificare ale acestora. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Schimbări preconizate | Proiectul de act normativ prezintă aspectele de mediu în relaţie cu parametrii şi condiţiile de funcţionare ale activităţii. În acest sens, menţionăm succint: a) Activităţile de pe amplasamentul CNE Cernavodă sunt activităţi cu impact semnificativ asupra mediului, iar acestea se vor desfăşura în conformitate cu prevederile legislaţiei de protecţie a mediului în vigoare. b) Activităţile de pe amplasamentul CNE Cernavodă în legătură directă cu domeniul nuclear sunt reglementate de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) astfel: Prin autorizare: funcționarea și întreținerea Centralei Nuclearelectrice Cernavodă – Unitatea 1 și Unitatea 2, funcționarea și întreținerea modulelor depozitului intermediar de combustibil ars (DICA), deținerea și utilizarea surselor de radiații, transportul materialelor radioactive. Prin proceduri interne elaborate în cadrul CNE Cernavodă în conformitate cu reglementările emise de CNCAN, pentru activităţi conexe desfăşurate în interiorul fabricii: transportul de materiale radioactive, gestionarea deşeurilor radioactive etc. c) Emisiile de poluanţi specifici radioactivi rezultaţi din procesele tehnologice se vor încadra în limitele derivate de evacuare pentru efluenţii gazoşi şi lichizi radioactivi, valori aprobate de CNCAN, în condiţiile legii. d) Supravegherea permanentă a activității de producere a energiei termice și a energiei electrice prin procedeul nuclear şi a celorlalte activităţi conexe domeniului nuclear de pe amplasament se realizează prin analiza raportărilor periodice ale emisiilor poluanţilor în mediu şi prin posibilitatea intervenţiei rapide în caz de poluări accidentale, reducându-se astfel la minim impactul unor evenimente posibile cu impact semnificativ asupra mediului şi asupra sănătăţii umane. e) Intervenţia specializată în caz de urgenţe radiologice cu impact asupra populaţiei şi mediului, în interiorul amplasamentului şi în exterior se desfăşoară în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi normele aplicabile: Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. f) Măsurile de prevenire şi intervenţie în situaţiile de urgenţă sunt procedurate, organizate, coordonate şi controlate pentru toate activităţile privind apărarea împotriva urgențelor radiologice, a incendiilor şi activităților de protecţie civilă, specifice domeniului nuclear. |
| 3. Alte informaţii | Nu este cazul. |
| Secţiunea a 3-a: Impactul socio-economic al proiectului de act normativ |
| 1. Impactul macroeconomic | CNE Cernavodă reprezintă o verigă importantă în cadrul ciclului combustibil nuclear – energie electrică, plecând de la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea – concentrarea, activități desfășurate în cadrul Companiei Naționale a Uraniului, apoi obținerea fasciculelor de combustibil nuclear – F.C.N. Pitești și ultima componentă – furnizarea de energie electrică de către Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă – ultimele două activități aparținând de S.N. Nuclearelectrica S.A. |
| 11 Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 21 Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 22 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de act normativ va permite continuarea dezvoltării strategiei de menţinere şi de atragere a personalului calificat pentru desfăşurarea activităţilor complexe de pe amplasament. |
| 4. Impactul asupra mediului | Impactul asupra factorilor de mediu ca urmare a activităţii CNE Cernavodă este redus considerabil datorită măsurilor de protecţie specifice, astfel: Impactul asupra apelor subterane Sisteme de drenaj, aferente următoarelor clădiri cu diverse funcţiuni: a) ecran şi drenaj exterior - aferent clădirilor principale ale fiecărei unităţi; b) la bazinul de combustibil uzat; c) la clădirea reactorului; d) la depozitul intermediar de combustibil ars; e) la centrele de colectare a deşeurilor neradioactive; f) la gospodăria de combustibil pentru centrala termică de pornire; g) la gospodăria de combustibil aferentă grupurilor diesel de rezervă. Impactul asupra apelor de suprafaţă Apele uzate contaminate radioactiv, înainte de evacuarea în emisar, vor fi decontaminate prin intermediul unor instalații de decontaminare, câte una pentru fiecare unitate nucleară. Deşeurilor radioactive apoase rezultate din operarea sistemelor de proces ale centralei şi din operaţiunile de întreţinere, revizie şi decontaminări, sunt preluate într-un sistem de colectare și evacuate pentru diluţie în canalul de evacuare a apei de răcire de la condensatori, cu asigurarea respectării limitelor reglementate pentru concentraţiile de material radioactiv la evacuarea în emisar. Procesul de neutralizare şi evacuare a apelor neutralizate va fi controlat automat pe baza pH-ului măsurat de aparatura on-line, atât în rezervoarele de neutralizare rămase din instalaţia nemodernizată existentă cât şi din rezervoarele din instalaţia modernizată. Sistemul de neutralizare din instalaţia modernizată realizează o omogenizare a apelor uzate îmbunătăţită datorită duzelor din rezervoarele de neutralizare, controlul dozării reactivului pentru corectarea pH-ului se realizează automat prin sistemul SCADA. Evacuarea apelor neutralizate din stația de tratare chimică a apei (STA) se realizează controlat prin sistemul automat SCADA, prevăzut cu un calculator de proces, care permite evacuarea apelor controlat, doar în domeniul autorizat de evacuare (PH 6.5-9). Impactul asupra solului şi vegetaţiei Conform Programului de Monitorizare a Radioactivității Mediului, monitorizarea și controlul contaminării radioactive pentru sol și vegetație se realizează prin investigarea următorilor parametrii: activitatea beta globală, activitatea specifică a tritiului și activitatea gama spectrometrică. Deşeurile radioactive lichide organice sau amestec solid-lichid organic, în urma procesului de caracterizare, sunt tratate prin metoda de schimbare a compoziţiei chimice, respectiv, absorbite în structuri polimerice. Solidificarea se face cu polimer absorbant NOCHAR. CNE Cernavodă a obţinut autorizaţia de securitate radiologică CNCAN pentru depozitarea intermediară a produsului rezultat (până la 60 ani). Deșeurile radioactive sunt colectate în containere speciale, inscripționate pentru fiecare tip de deșeu. Deşeurile neradioactive generate în activităţile proprii sunt colectate la locul generării şi sunt transferate în spaţiile proprii special amenajate pentru stocare temporară până la preluarea de către operatorii economici autorizaţi pentru colectare, transport, eliminare/valorificare conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor. Impactul asupra solului, subsolului şi vegetaţiei este nesemnificativ. Impactul asupra aerului Poluanții gazoși radioactivi proveniți din diferite zone (clădirea reactorului, bazinele de stocare a combustibilului uzat, centrul de decontaminare, gospodăria de apă grea) sunt preluați printr-un sistem de ventilație, filtrare, evacuare și dispersie printr-un coș cu H = 50,3 m. Unitatea de filtrare asigură o filtrare de înaltă eficiență a particulelor contaminate, a iodului radioactiv și a eventualelor particule de cărbune activ antrenate de curentul de aer. Pentru minimizarea vaporilor de tritiu din zona reactorului, aerul este recirculat prin 8 uscătoare echipate cu masă moleculară absorbantă (aluminosilicat) pentru reținerea vaporilor de apă tritiată. Concentraţiile radioactive ale efluenţilor gazoşi sunt măsurate atât continuu, cu ajutorul sistemului Monitorului de efluenţi gazoşi (MEG), cât şi în laborator, prin analize specifice efectuate pe probe prelevate de MEG. Monitorizarea emisiilor radioactive gazoase se efectuează de către CNE Cernavodă, în baza unui program de monitorizare aprobat de CNCAN, în conformitate cu cerinţele normelor de monitorizare a emisiilor radioactive de la instalaţiile nucleare şi radiologice. Impactul zgomotului şi vibraţiilor Instalaţiile şi echipamentele de protecţie prevăzute, precum şi distanţele de protecţie impuse la construirea platformei nucleare CNE-Cernavodă reprezintă măsuri care determină un impact nesemnificativ asupra aşezărilor umane. Securitatea zonei, securitatea radiologică şi protecţia împotriva accidentelor Securitatea zonei este asigurată prin sistemul de protecţie fizică al fabricii. Acest sistem reprezintă un ansamblu de măsuri de pază şi protecţie şi este destinat să protejeze materialele nucleare împotriva acţiunilor ostile (furturi, sustrageri). Protecţia se realizează prin bariere, echipamente de detecţie, supraveghere şi alte măsuri. Sistemul de protecţie fizică este aprobat de CNCAN, în conformitate cu prevederile Normelor CNCAN de protecţie fizică şi a ghidurilor aplicabile. Tot în scopul prevenirii folosirii neautorizate a materialelor nucleare, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a instituit controlul de garanţii nucleare constând într-un sistem de gestiune şi de verificare scriptică şi fizică a stocurilor, cu implicarea directă a experţilor acesteia. La CNE Cernavodă securitatea radiologică este asigurată în conformitate cu reglementările stabilite de organismul de reglementare, care se referă la radioprotecţia lucrătorilor expuşi profesional şi la radioprotecţia mediului, şi anume: norme fundamentale de securitate radiologică; norme de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională a lucrătorilor externi; norme de dozimetrie individuală; norme privind limitarea eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu; normă privind monitorizarea emisiilor radioactive de la instalaţiile nucleare şi radiologice; normă privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare sau radiologice; norme privind calculul dispersiei efluenţilor radioactivi evacuaţi în mediu de la instalaţiile nucleare; norme privind măsurările meteorologice şi hidrologice la instalaţiile nucleare. Se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1255/2016 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante. Impactul asupra aşezărilor umane şi asupra altor obiective Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă este situată la cca. 2 km S-E fașă de limita orașului Cernavodă, la cca. 1,5 km N-E de prima ecluză a canalului navigabil Dunăre-Marea Neagră. |
| 5. Alte informaţii | Analizele specifice privind calitatea factorilor de mediu din punct de vedere radiologic sunt efectuate prin laboratoarele proprii: - Laboratorul de control mediu; - Laboratorul de dozimetrie; - Laboratorul chimic. Laboratorul de control mediu a fost desemnat de CNCAN ca "laborator de încercări notificat" pentru determinări de radioactivitate în probe de mediu, în conformitate cu cerinţele Normei privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare şi radiologice şi ale Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear. Principalele activităţi care se desfăşoară în acest laborator sunt: prelevarea probelor de mediu; prelucrarea probelor în vederea măsurării; măsurări de activităţi globale şi spectrometrice, în vederea determinării conţinutului de radionuclizi gama-emiţători, tritiu şi C-14. Laboratorul de dozimetrie este desemnat de CNCAN ca "organism dozimetric acreditat" şi ca "laborator de încercări notificat" pentru determinări de radioactivitate în probe de emisii, conform cerinţelor normelor de dozimetrie individuală, Normei privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare şi radiologice şi ale normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear. Principalele activităţi care se desfăşoară în acest laborator sunt: analiza probelor colectate de Monitorul de efluenţi gazoşi; analiza probelor colectate de Monitorul de efluenţi lichizi; analiza probelor de efluenţi radioactivi colectaţi de la DICA; asigurarea dozimetriei personale pentru angajaţii centralei şi contractori. Principalele activități care se desfășoară în laboratorul chimic din punct de vedere al monitorizării mediului sunt următoarele: analiza probelor de efluenți lichizi radioactivi, înainte de deversarea acestora; analiza filtrelor în caz de alarmă la Monitorul de Efluenți Gazoși; monitorizarea fizico-chimică a efluenților lichizi neradioactivi; efectuarea de analize fizico-chimice; înregistrarea și păstrarea datelor cronologice de referință. În afară de analizele efectuate prin laboratoarele proprii, CNE Cernavodă realizează analize prin terți acreditați, pe bază de contracte. Condiţiile optime de funcţionare şi de protecţie a factorilor de mediu, a sănătăţii şi a populaţiei au fost stabilite şi avizate de către instituţiile/autorităţile publice specifice cu responsabilităţi în domeniu. |
| Secţiunea a 4-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) Nu este cazul |
| - mii lei - |
| Indicatori | Anul curent | Următorii 4 ani | Media pe 5 ani |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale: (i) impozit pe profit |  |  |  |  |  |  |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 5.Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 7. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |
| Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ |  |
| a. acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; | Proiectul de act normativ abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1515/2008 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională „Nuclearelectrica" - S.A. - Sucursala CNE Cernavodă - Unitatea nr. 1 şi Unitatea nr. 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 7 din 6 ianuarie 2009. |
| b. acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 11 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice: a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; b) norme cu impact la nivel operaţional/ tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |
| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate | În cadrul procedurii de autorizare, subiect al prezentului proiect de act normativ, a avut loc un proces consultativ care, conform legislației în vigoare s-a adresat atât autorităților publice cât și publicului. Astfel, au fost consultate în cadrul Colectivului de Analiză Tehnică la nivel central, organism consultativ, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă autoritatea publică pentru protecţia mediului, următoarele autorităţi/instituţii publice: Ministerul Sănătății, Ministerul Apelor și Pădurilor, Administrația Națională "Apele Române", Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Culturii, Ministerul Energiei, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, Garda Națională de Mediu – Comisariatul General și Comisariatul Județean Constanța, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța. De asemenea, activitatea supusă procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului a fost mediatizată și a făcut obiectul unei dezbateri publice, în urma căreia nu s-au înregistrat observații/sesizări/comentarii din partea publicului. |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Potrivit cerințelor art.12 alin. (1) din Procedura de emitere a autorizației de mediu aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul procesului de autorizare a activităţilor cu impact asupra mediului, Ministerul Mediului a consultat Colectivul de Analiză Tehnică la nivel central. Acest organism este format din reprezentanți ai autorităților publice locale cu atribuții și responsabilități specifice în domeniul protecției mediului, conform prevederilor OM nr. 405/2010 privind constituirea și funcționarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central. |
| 3. Consultările organizate cu autoritaţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare al Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei; e) Curtea de Conturi. | Proiectul de act normativ a fost avizat de către Consiliul Legislativ. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ |
| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, prin afişare pe site-ul Ministerului Mediului în data de 22.01.2018. Societatea civilă a fost informată asupra posibilului impact asupra mediului în cadrul procedurii de reglementare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului, prin procedee diferite prevăzute de legislaţia de protecţie a mediului în vigoare: anunţuri publice în ziare, pe pagina de web a titularului activității, la sediul titularului activității, Ministerului Mediului, Agenţiei pentru Protecția Mediului Constanța, la Primăria Orașului Cernavodă și la Centrul de Informare a publicului din orașul Cernavodă. |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare |
| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale, înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |