Anexa 9. Reguli şi măsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor in unităţile silvice și în obiectivele din subordinea acestora

| Reguli Specifice | Actul legislativ care reglementează aceste reguli |
| --- | --- |
| Reguli si măsuri specifice pentru spaţii de folosinţă comună | - Ordin MAI nr. 163/2007 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 - Ordin MAI 262/2010 - apărare împotriva incendiilor la spații şi construcții pentru birouri |
| Norme pentru sedii de unități şi spații administrative | - Ordin MAI 262/2010 - apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri - Ordin MAI Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții şi instalațiile aferente - Ordin MAI nr. 163/2007 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 |
| Reguli şi măsuri specifice pentru laboratoarele de cercetare | - Norme de prevenire și stingere a incendiilor specifice unităților cu profil de învățământ și educație, aprobate prin Ordinul nr. 3946 din 2001 - Ordin Nr. M.111 din 11 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării*) EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 860 bis din 20 decembrie 2008, Capitolul VII |
| Reguli şi măsuri specifice pentru încăperile destinate laboratoarelor cu echipament de calcul şi multiplicare | - Norme de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Prevederi generale #### Indicativ NP - 073 - 2 |
| Reguli şi măsuri specifice pentru biblioteci şi arhive | - Norme de prevenire și stingere a incendiilor specifice unităților cu profil de învățământ și educație, aprobate prin Ordinul nr. 3946 din 2001 - Ordin MAI Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții şi instalațiile aferente - Ordin Nr. M.111 din 11 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării*) EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 860 bis din 20 decembrie 2008, Capitolul VII |
| Reguli şi măsuri specifice pentru spaţii de cazare, cantine şi bufete | - Normativ privind cerințele de calitate pentru unități funcționale de cazare (camere, garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere", indicativ NP 07902 Ordin MAI Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente |
| Reguli şi măsuri specifice pentru garaje şi platforme de parcare | - Norme de prevenire Și stingere a incendiilor specifice activităților din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Prevederi generale Indicativ NP - 073 – 2 - Normativ privind proiectarea și executarea parcajelor auto Indicativ NP 24/97 - Ordin MAI Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente - Ordinul M87/2021 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale |
| Reguli şi măsuri specifice pentru ateliere de prelucrare a lemnului | - ORDIN MAI Nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spatii de întreținere şi reparații - Ordinul Ministerul Industriei și Resurselor nr. 45/2003 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților din sectoarele industriei lemnului, ediția 2002 - Ministerul Industriei și Resurselor, Normativ Pentru Proiectarea și Executarea Construcțiilor, Instalațiilor și Dotărilor Tehnologice Industriale din punct de vedere al Siguranței la foc specific sectoarelor din industria lemnului |
| Reguli şi măsuri specifice pentru ateliere de împletit răchită | - Norma 8 de prevenire și stingere a incendiilor în fondul forestier (2000) - Ordinul Ministerul Industriei și Resurselor nr. 45/2003 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților din sectoarele industriei lemnului, ediția 2002 - Ministerul Industriei și Resurselor, Normativ Pentru Proiectarea și Executarea Construcțiilor, Instalațiilor și Dotărilor Tehnologice Industriale din punct de vedere al Siguranței la foc specific sectoarelor din industria lemnului |
| Reguli şi măsuri specifice pentru ateliere de vopsitorie | - Norme de prevenire Şi stingere a incendiilor specifice activităților din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Prevederi generale Indicativ NP - 073 – 2 - ORDIN Nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spații de întreţinere şi reparaţii |
| Reguli şi măsuri specifice pentru depozite de lichide combustibile | - Prevenirea și stingerea incendiilor la depozitele de lichide combustibile - M.I.Ch., ed. 1977 - Ordin Nr. M.111 din 11 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării*) EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 860 bis din 20 decembrie 2008, Capitolul VII |
| Reguli şi măsuri specifice pentru depozite de material lemnos şi materiale de construcţii (carbid şi var nestins) | - Normativ Pentru Proiectarea Şi Executarea Construcțiilor, Instalațiilor și Dotărilor Tehnologice Industriale din punct de vedere al Siguranței la Foc Specific Sectoarelor din Industria Lemnului, # Indicativ NPSI - L.P.S / 2002 |
| Reguli şi măsuri specifice pentru depozite de hârtie şi materiale textile | - Ordin Nr. M.111 din 11 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării*) EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 860 bis din 20 decembrie 2008, Capitolul VII |
| Reguli şi măsuri specifice pentru depozite de furaje | - Ordin Nr. 121 din 10 iulie 2000 privind aprobarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice sectoarelor din domeniul de competenţă al Ministerului Agriculturii şi Alimentației, |
| Reguli şi măsuri specifice pentru depozite de armament şi muniţie | - ORDIN Nr. M.111 din 11 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării*) EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 860 bis din 20 decembrie 2008, Capitolul VII |
| Reguli şi măsuri specifice pentru exploatarea instalaţiilor electrice | - Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor Indicativ: 17-2011 - Ordin MAI nr. 163/2007 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 |
| Reguli şi măsuri specifice generale pentru sisteme şi instalaţii de încălzire | - Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală Indicativ: I 13 – 02 - Ordin MAI nr. 163/2007 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 |