## Slide 1
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Proiect “Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național” Cod My SMIS2014+: 139703
REGIUNE | JUDEȚ | DESCRIERE ACHIZIȚII
REGIUNEA NORD-EST | BACĂU | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Municipiul Onești) Instalare echipamente prelevare PM10
 | BOTOȘANI | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Municipiul Botoșani) Instalare echipamente prelevare PM10
 | VASLUI | Amplasare staţie de monitorizare (Trafic) (Localitate stabilită prin activitatea A1.1.3) Instalare echipamente prelevare PM10

## Slide 2
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
C I
C II
C III
C IV
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Reprezentarea grafică a valorilor zilnice separat pentru cele 4 campanii, pentru fiecare amplasament propus, pentru PM10 , PM2,5
Prezentarea tabelară a mediei valorilor zilnice pentru PM10 și a valorii maxime pentru fiecare campanie și fiecare amplasament propus, pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) și a valorii maxime zilnice pentru PM10
Reprezentarea grafică comparativă pentru amplasamentele propuse a mediilor valorilor zilnice pentru toate cele 4 campanii (12 zile) pentru PM2,5
Campaniile
Legendă
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Rezultatele determinărilor
BaP în mod similar cu PM2,5
UM: ng/m3

Concentrații maxime
Facultative – nu sunt prevăzute în proiect
Calendarul campaniilor (1 – 12 lunile anului)
Perioada de iarnă (1 octombrie – 31 martie cf. L.104/2011)
Perioada de vară (1 aprilie – 30 septembrie cf. L.104/2011)
Amplasamentele locațiilor
a
b
c
Codificarea locațiilor
FU – fond urban
T - trafic

## Slide 3
CRITERII DE SELECȚIE a amplasamentului propus:
Ariile în care apar cele mai mari concentrații
Parametrii statistici relevanți pentru cele mai mari concentrații:
PM10: concentrația medie și concentrația maximă zilnică
PM2,5: concentrația medie
BaP: concentrația medie
Pentru PM2,5 (dacă rezultatele analizelor nu coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru PM10 și PM2,5 (dacă rezultatele analizelor coincid pentru cei doi indicatori)
Pentru BaP: se prezintă analiza
O analiză generală privind contribuția surselor, în care:
„media POIM„ reprezintă media rezultatelor obținute în toate campaniile pentru toate cele trei amplasamente; nu este prezentată pentru fiecare amplasament în parte
”media RNMCA„ este media determinărilor din zilele care corespund perioadei de prelevare din campaniile POIM
- Comentarii
- Propunere amplasament stație
O analiză detaliată privind contribuția surselor, pentru fiecare amplasament în parte; „Nr.zi” reprezintă numărul de zile cu „creșteri„ negative (neconcordanța dintre rezultate POIM și RNMCA)

## Slide 4
PROPUNERI AMPLASARE PUNCTE DE PRELEVARE
Zona de evaluare a calității aerului VASLUI
VS1, VS2
Locația 2: Bd. Traian, nr. 278
municipiul Vaslui
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Calendarul
Campaniilor
CI, CII, CIII, CIV
Perioada de iarnă
(2 campanii)
Perioada de vară
(2 campanii)
Locația 1: Str. Ştefan cel Mare nr. 413

## Slide 5
PROPUNERI AMPLASARE PUNCTE DE PRELEVARE
Zona de evaluare a calității aerului VASLUI
VS3
Locația 3:
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 12
Oraș Huși
1
2
3
10
11
12
4
5
6
7
8
9
Calendarul
Campaniilor
CI, CII, CIII, CIV
Perioada de iarnă
(2 campanii)
Perioada de vară
(2 campanii)
Distribuția campaniilor pe anotimpuri
decembrie | martie | iunie | septembrie
ianuarie | aprilie | iulie | octombrie
februarie | mai | august | noiembrie

## Slide 6
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
Chart: PM10 - Locația VS1
 | 36.8659 | 6.7935 | 39.7645 | 50.5435
 | 47.3732 | 10.5072 | 33.4239 | 62.7717
 | 44.5652 | 6.7029 | 15.4891 | 50
Chart: PM10 - Locația VS2
 | 36.3225 | 15.1268 | 21.4674 | 32.1558
 | 42.5725 | 6.6123 | 22.2826 | 31.0688
 | 37.6812 | 21.7391 | 22.9167 | 30.7971
Chart: PM10 - Locația VS3
 | 22.0109 | 11.413 | 45.7428 | 39.7645
 | 29.1667 | 19.1123 | 27.1739 | 45.9239
 | 21.0145 | 14.4928 | 24.9094 | 48.1884
Chart: PM10 - Mediile concentrațiilor (toate campaniile) și valorile maxime pentru cele 3 locații (din toate campaniile)
| Max
media | 33.7334 | 26.7286 | 29.0761
Max | 62.7717 | 42.5725 | 48.1884
Comentarii:
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația VS1;
Concentrațiile medii au valori relativ apropiate, cuprinse între 33,73 µg/m3 valoarea maximă și 26,73 µg/m3 valoarea minimă;
Concentrația maximă pe 24 ore a fost determinată pentru locația VS1;

## Slide 7
Chart: CORELAȚIE DETERMINĂRI GRAVIMETRICE VS-1 RNMCA (FU) ȘI POIM (T) pentru PM10
VS I (a, b, c), II (a, b, c), III (a, b, c), IV (a, b, c) | 36.8659 | 47.3732 | 44.5652 | 36.3225 | 42.5725 | 37.6812 | 22.0109 | 29.1667 | 21.0145 | 6.7935 | 10.5072 | 6.7029 | 15.1268 | 6.6123 | 21.7391 | 11.413 | 19.1123 | 14.4928 | 39.7645 | 33.4239 | 15.4891 | 21.4674 | 22.2826 | 22.9167 | 45.7428 | 27.1739 | 24.9094 | 50.5435 | 62.7717 | 50 | 32.1558 | 31.0688 | 30.7971 | 39.7645 | 45.9239 | 48.1884
3
1
8
9

## Slide 8
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Chart: PM2,5 - Locația VS1
 | 17.029 | 3.1703 | 37.7717 | 36.8659
 | 21.0145 | 8.1522 | 30.7971 | 50.7246
 | 18.1159 | 3.1703 | 12.5906 | 40.6703
Chart: PM2,5 - Locația VS2
 | 16.1232 | 7.4275 | 14.6739 | 21.6486
 | 17.7536 | 2.8986 | 15.308 | 20.6522
 | 17.5725 | 10.8696 | 15.6703 | 20.8333
Chart: PM2,5 - Locația VS3
 | 10.779 | 3.2609 | 34.6014 | 27.7174
 | 14.221 | 5.7065 | 18.0254 | 33.0616
 | 8.9674 | 7.4275 | 17.3913 | 35.2355
Chart: PM2,5 - Mediile concentrațiilor
| VS1 | VS2 | VS3
POIM | 23.3394 | 15.1193 | 18.0329
Comentarii:
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația VS1;
Concentrațiile medii au valori relativ apropiate pentru locațiile VS2 (municipiul Vaslui) și VS3 (orașul Huși), respectiv 15,12 µg/m3 și 18,03 µg/m3;
Concentrația maximă pe 24 ore a fost determinată pentru locația VS1;

## Slide 9
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Chart: Benzo(a)piren - Locația VS1
| 1 | 2 | 3 | 4
 | 0.12 | 0.27 | 3.67 | 0.65
 | 0.12 | 0.37 | 2.24 | 1.49
 | 0.13 | 0.17 | 0.76 | 0.34
Chart: Benzo(a)piren - Locația VS2
| 1 | 2 | 3 | 4
 | 0.1 | 0.46 | 0.55 | 0.41
 | 0.1 | 0.24 | 2.09 | 0.3
 | 0.09 | 0.62 | 0.75 | 1.34
Chart: Benzo(a)piren - Locația VS3
| 1 | 2 | 3 | 4
 | 0.09 | 0.42 | 0.5 | 0.62
 | 0.13 | 0.85 | 0.59 | 3.03
 | 0.09 | 0.35 | 0.57 | 0.31
Chart: Benzo(a)piren - Mediile concentrațiilor (toate campaniile)
| VS1 | VS2 | VS3
media BaP | 0.86083 | 0.5875 | 0.62917
Comentarii:
Concentrația medie cea mai ridicată a fost determinată pentru locația VS1;
Concentrațiile medii au valori relativ apropiate pentru locațiile VS2 (municipiul Vaslui) și VS3 (orașul Huși), respectiv 0,59 ng/m3 și 0,63 ng/m3

## Slide 10
Rezultatele determinărilor
PM10
UM: µg/m3
 | PM10 | PM2,5 | PM2,5/PM10 | BaP | Nr. zi
VS1 |  |  |  |  | 3
VS2 |  |  |  |  | 1
VS3 |  |  |  |  | 
Rezultatele determinărilor
PM2,5
UM: µg/m3
Rezultatele determinărilor
BaP
UM: ng/m3
Propunere amplasare VS-3
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
VS1 | 42.93 | 47.37 | 8.00 | 10.51 | 29.56 | 39.76 | 54.44 | 62.77 | 33.73 | 62.77
VS2 | 38.86 | 42.57 | 14.49 | 21.74 | 22.22 | 22.92 | 31.34 | 32.16 | 26.73 | 42.57
VS3 | 24.06 | 29.17 | 15.01 | 19.11 | 32.61 | 45.74 | 44.63 | 48.19 | 29.08 | 48.19
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
VS1 | 18.72 | 21.01 | 4.83 | 8.15 | 27.05 | 37.77 | 42.75 | 50.72 | 23.34 | 50.72
VS2 | 17.15 | 17.75 | 7.07 | 10.87 | 15.22 | 15.67 | 21.04 | 21.65 | 15.12 | 21.65
VS3 | 11.32 | 14.22 | 5.46 | 7.43 | 23.34 | 34.60 | 32.00 | 35.24 | 18.03 | 35.24
PM2,5/PM10 | 
VS1 | 0.69
VS2 | 0.56
VS3 | 0.62
Str. Ştefan cel Mare nr. 413
Locația | C I |  | C II |  | C III |  | C IV |  | POIM | 
 | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max | media | Max
VS1 | 0.12 | 0.13 | 0.27 | 0.37 | 2.22 | 3.67 | 0.83 | 1.49 | 0.86 | 3.67
VS2 | 0.10 | 0.10 | 0.44 | 0.62 | 1.13 | 2.09 | 0.68 | 1.49 | 0.59 | 2.09
VS3 | 0.10 | 0.13 | 0.54 | 0.85 | 0.55 | 0.59 | 1.32 | 3.03 | 0.63 | 3.03

## Slide 11
Propunere amplasare VS-3
Stația automată de monitorizare a calității aerului, tip trafic
VS-3 – RNMCA (figurile 4.1 și 4.2 alăturate)
VS-3
FU
T
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban (FU)
Sursa: Raport ICSI Martie 2022 CR5 ctr 385 POIM

## Slide 12
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond Urban
Analiză generală privind contribuția surselor
PM10, µg/m3 |  |  |  | 
Perioade campanii POIM | media POIM (T) | media RNMCA VS-1 (FU) | Creștere trafic | Distribuție
C I 19.08 - 29.08.2021 | 35.29 | 14.10 | 21.19 | Perioada de vară
C II 20.09 - 29.09.2021 | 12.50 | 12.76 | -0.26 | Perioada de vară
C III 19.01 - 28. 01.2022 | 28.13 | 23.65 | 4.48 | Perioada de iarnă
C IV 22.03 - 31.03.2022 | 43.47 | 31.13 | 12.34 | Perioada de iarnă
Chart: Analiza comparativă campanii POIM - rezultate RNMCA
| C I 19.08 - 29.08.2021 | C II 20.09 - 29.09.2021 | C III 19.01 - 28. 01.2022 | C IV 22.03 - 31.03.2022
media POIM (T) | 35.29 | 12.5 | 28.13 | 43.47
media RNMCA VS-1 (FU) | 14.1 | 12.76 | 23.65 | 31.13
Creștere trafic | 21.19 | -0.26 | 4.48 | 12.34

## Slide 13
Analiză detaliată privind contribuția surselor pentru locațiile din municipiul Vaslui
Locația 1
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban
pentru PM10
Campanie | luna campanie | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 VS-1 | Crestere T | Interval mediere | Cod proba | PM10 POIM | PM10 VS-1 | Crestere T
 |  | Locația 1 |  |  |  |  | Locația 2 |  |  |  | 
CI | August | 19-20.08.2021 | VS I 1a PM10 | 36.87 | 10.71 | 26.16 | 22-23.08.2021 | VS I 2a PM10 | 36.32 | 17.62 | 18.70
 |  | 20-21.08.2021 | VS I 1b PM10 | 47.37 | 14.89 | 32.48 | 23-24.08.2021 | VS I 2b PM10 | 42.57 | 14.71 | 27.86
 |  | 21-22.08.2021 | VS I 1c PM10 | 44.57 | 17.08 | 27.49 | 24-25.08.2021 | VS I 2c PM10 | 37.68 | 12.53 | 25.15
CII | Septembrie | 20-21.09.2021 | VS II 1a PM10 | 6.79 | 11.08 | -4.29 | 23-24.09.2021 | VS II 2a PM10 | 15.13 | 13.62 | 1.51
 |  | 21-22.09.2021 | VS II 1b PM10 | 10.51 | 9.44 | 1.07 | 24-25.09.2021 | VS II 2b PM10 | 6.61 | 12.9 | -6.29
 |  | 22-23.09.2021 | VS II 1c PM10 | 6.70 | 12.35 | -5.65 | 25-26.09.2021 | VS II 2c PM10 | 21.74 | 10.71 | 11.03
CIII | Ianuarie | 19-20.01.2022 | VS III 1a PM10 | 39.76 | 17.8 | 21.96 | 22-23.01.2022 | VS III 2a PM10 | 21.47 | 18.35 | 3.12
 |  | 20-21.01.2022 | VS III 1b PM10 | 33.42 | 33.04 | 0.38 | 23-24.01.2022 | VS III 2b PM10 | 22.28 | 13.62 | 8.66
 |  | 21-22.01.2022 | VS III 1c PM10 | 15.49 | 16.71 | -1.22 | 24-25.01.2022 | VS III 2c PM10 | 22.92 | 17.44 | 5.48
CIV | Martie | 22-23.03.2022 | VS IV 1a PM10 | 50.54 | 25.25 | 25.29 | 25-26.03.2022 | VS IV 2a PM10 | 32.16 | 23.61 | 8.55
 |  | 23-24.03.2022 | VS IV 1b PM10 | 62.77 | 39.06 | 23.71 | 26-27.03.2022 | VS IV 2b PM10 | 31.07 | 27.79 | 3.28
 |  | 24-25.03.2022 | VS IV 1c PM10 | 50.00 | 44.32 | 5.68 | 27-28.03.2022 | VS IV 2c PM10 | 30.80 | 12.98 | 17.82
nr. zile |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 19-20.08.2021 | 20-21.08.2021 | 21-22.08.2021 | 20-21.09.2021 | 21-22.09.2021 | 22-23.09.2021 | 19-20.01.2022 | 20-21.01.2022 | 21-22.01.2022 | 22-23.03.2022 | 23-24.03.2022 | 24-25.03.2022 | August | Septembrie | Ianuarie | Martie | CI | CII | CIII | CIV
PM10 POIM | 36.8659 | 47.3732 | 44.5652 | 6.7935 | 10.5072 | 6.7029 | 39.7645 | 33.4239 | 15.4891 | 50.5435 | 62.7717 | 50
PM10 VS-1 | 10.71 | 14.89 | 17.08 | 11.08 | 9.44 | 12.35 | 17.8 | 33.04 | 16.71 | 25.25 | 39.06 | 44.32
Crestere T | 26.1559 | 32.4832 | 27.4852 | -4.2865 | 1.0672 | -5.6471 | 21.9645 | 0.38391 | -1.2209 | 25.2935 | 23.7117 | 5.68

## Slide 14
Locația 2
Creștere locală (T) = Nivel local (T) – Fond urban
pentru PM10
Analiză detaliată privind contribuția surselor pentru locațiile din municipiul Vaslui
Chart: Concentratie PM 10 (μg/m3)
| 19-20.08.2021 | 20-21.08.2021 | 21-22.08.2021 | 20-21.09.2021 | 21-22.09.2021 | 22-23.09.2021 | 19-20.01.2022 | 20-21.01.2022 | 21-22.01.2022 | 22-23.03.2022 | 23-24.03.2022 | 24-25.03.2022 | August | Septembrie | Ianuarie | Martie | CI | CII | CIII | CIV
PM10 POIM | 36.3225 | 42.5725 | 37.6812 | 15.1268 | 6.6123 | 21.7391 | 21.4674 | 22.2826 | 22.9167 | 32.1558 | 31.0688 | 30.7971
PM10 VS-1 | 17.62 | 14.71 | 12.53 | 13.62 | 12.9 | 10.71 | 18.35 | 13.62 | 17.44 | 23.61 | 27.79 | 12.98
Crestere T | 18.7025 | 27.8625 | 25.1512 | 1.5068 | -6.2877 | 11.0291 | 3.1174 | 8.6626 | 5.4767 | 8.5458 | 3.2788 | 17.8171