## Sheet1
Abordări MRI pre-definite | Măsuri asociate cu abordarea MRI (selecție din listă) | ABA Mures (78 APSFR)
|  | TOTAL | TIP MASURI / Measure Type Classification
Pre-Defined FRM Approaches | Measures associated with FRM Approach (select from drop down list) | Masuri la nivel de ABA | Masuri nestructurale/ Non structural measure | Masuri Verzi / Green measures | Masuri gri-verzi / Grey - Green measures | Masuri structurale usoare / Soft Structural measures | Masuri structurale grele (Gri) / Hard Structural Measures (Grey) | Abordarea MRI 1: Adaptarea infrastructurii existente cu/fără rol de apărare împotriva inundațiilor | Abordarea MRI 2: Masuri de reducere a scurgerii de suprafata la scara intregului bazin si actiuni disperse de reducere a scurgerii in aval | Abordarea MRI 3: Acumulări frontale (permanente sau nepermanente) si acumulari laterale (poldere sau zone de inundare naturala) | Abordarea MRI 4: Măsuri de redirecționare a curgerii la distanță de zona de risc | Abordarea MRI 5: Creșterea capacității de transport a albiilor | Abordarea MRI 6: Reabilitare/re-dimensionare lucrari de aparare in vederea atingerii standardului de protectie | Abordarea MRI 7: Îndiguiri | Abordarea MRI 9: Măsuri de creștere reziliență la inundații, pregătire și răspuns în situații de urgență
Abordarea MRI 1: Adaptarea infrastructurii existente cu/fără rol de apărare împotriva inundațiilor | M32-RO23 Supraînălțarea barajelor în vederea creșterii capacității de retenție / atenuare | 4 |  |  |  | 4 |  | 17 | 187 | 17 | 6 | 181 | 131 | 87 | 0
| M32-RO24 Cresterea capacitatii descarcatorilor de ape mari în vederea creșterii capacității de evacuare | 2 |  |  |  | 2
| M34-RO37 Îmbunătățirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare si drenaj, statii pompare (incl. imbunătățirea drenajului infrastructurilor liniare: drumuri, căi ferate, dupa caz) | 0 |  |  |  | 0
| M34-RO38 Elaborarea si/sau adaptarea reglementărilor existente (SuDS) | 3 | 3
| M34-RO40 Implementarea sistemelor durabile de drenaj (SuDS) | 0 |  |  | 0
| M35-RO42 Refacerea / Menţinerea volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare existente (permanente / nepermanente)- prin decolmatare | 4 |  |  |  | 4
| M32-RO26 Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare în vederea creșterii capacităţii de atenuare, exploatarea coordonata a acumularilor in cascada | 4 | 4
Abordarea MRI 2: Masuri de reducere a scurgerii de suprafata la scara intregului bazin si actiuni disperse de reducere a scurgerii in aval | M31-RO10 Menținerea sau creșterea proporției de suprafață împădurită în bazinele superioare ale cursurilor de apă (nu numai APSFR) | 92 |  | 92
| M31-RO11 Menținerea sau creșterea suprafeței de păduri destinate protecției hidrologice, la scara intregului bazin hidrografic | 84 |  | 84
| M31-RO12 Managementul padurilor în lunca inundabilă si în zona ripariana, inclusiv perdele protectie diguri | 1 |  | 1
| M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme agrosilvice) | 4 |  | 4
| M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrări terasiere sau utilizarea unor „bariere” ale scurgerii de suprafață (dâmburi /valuri de pământ/construcții din lemn de mici dimensiuni sau din piatra, garduri vii / gărdulețe) | 2 |  | 2
| M31-R015 Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafață si / sau în adâncime (prin împădurire) – necesita terasare, bariere erozionale, etc. | 1 |  | 1
| M31-R016 Promovarea bunelor practici in agricultura pe versanti (de ex. practici de cultivare pentru conservarea solului) | 2 |  | 2
| M31-RO17 Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile (incl. reîmpădurirea malurilor cursului de apă pentru reducerea fenomenul erozional) | 1 |  | 1
| M31-RO18 Lucrări de barare (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale vegetale) | 0 |  | 0
| M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale locale sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii temporare a apei in lunca inundabila) | 0 |  | 0
| M31-RO20 Managementul zonei costiere - Înnisiparea artificială a plajelor | 0 |  | 0
| M33-RO30 Inventarierea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale și evaluarea stării / functionalitatii acestora | 0 | 0
| M33-RO31 Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate în amenajarea albiilor torențiale | 0 |  |  |  | 0
| M33-RO32 Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici dimensiuni (până în 5m elevație) | 0 |  |  | 0
Abordarea MRI 3: Acumulări frontale (permanente sau nepermanente) si acumulari laterale (poldere sau zone de inundare naturala) | M32-RO21 Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) | 17 |  |  | 17
| M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale locale sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii temporare a apei in lunca inundabila) | 0 |  | 0
| M32-RO22 Realizarea de noi acumulări laterale (poldere) | 0 |  |  | 0
Abordarea MRI 4: Măsuri de redirecționare a curgerii la distanță de zona de risc | M31-RO17 Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile | 3 |  | 3
| M32-RO27 Realizarea de derivații de ape mari | 3 |  |  |  |  | 3
Abordarea MRI 5: Creșterea capacității de transport a albiilor | M24-RO9 Întreținerea albiilor cursurilor de apă
| M31-RO17 Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile | 0 |  | 0
| M32-RO25 Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor | 82 |  |  |  | 82
| M32-RO28 Analiza eliminării unor structuri de retentie (demolare baraje) - a se studia de la caz la caz | 0 |  | 0
| M33-RO29 Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei) | 99 |  |  |  |  | 99
| M33-RO30 Inventarierea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torențiale și evaluarea stării / functionalitatii acestora | 0 | 0
Abordarea MRI 6: Reabilitare/re-dimensionare lucrari de aparare in vederea atingerii standardului de protectie | M32-RO23 Supraînălțarea barajelor în vederea creșterii capacității de retenție / atenuare | 0 |  |  |  | 0
| M33-RO34 Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire existente | 33 |  |  |  | 33
| M33-RO35 Reabilitare diguri in vederea exploatarii in conditii de siguranta | 41 |  |  |  | 41
| M35-RO41 Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranţă a construcţiilor hidrotehnice existente şi a echipamentelor aferente (lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, etc.) | 54 |  |  |  | 54
| M35-RO43 Punerea in siguranță a barajelor, prizelor de apa (de ex. masuri de limitare a infiltrațiilor) | 3 |  |  |  | 3
Abordarea MRI 7: Îndiguiri | M33-RO33 Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare | 86 |  |  |  |  | 86
| M33-RO36 Analiza posibilității de relocare a unor diguri sau îndepărtarea parțială / totala a acestora (a se studia de la caz la caz) | 1 |  |  |  |  | 1
Abordarea MRI 9: Măsuri de creștere reziliență la inundații, pregătire și răspuns în situații de urgență | M22-RO4 Relocarea receptorilor în zone cu o probabilitate mai mică de inundații și / sau cu un risc mai mic | 0
| M41-RO45 Îmbunătățirea capabilităților de monitorizare și detecție a fenomenelor hidrologice periculoase | 0
Detaliere total masuri, cu evidentierea ponderii masurilor ,,generice" (Paduri, Torenti, Poduri) pentru care se vor primi informatii de la autoritatile responsabile
|  |  | Masuri nestructurale/ Non structural measures | Masuri verzi / Green measures | Masuri gri-verzi / Grey - Green measures | Masuri structurale usoare / Soft Structural measures | Masuri structurale grele (Gri) / Hard Structural measures (Grey) | Masuri generice - Paduri, Torenti / Afforestation and Torrents measures | Masuri generice - Poduri (structurale usoare) / Bridges related measures
|  | 626 | 7 | 4 | 17 | 141 | 189 | 186 | 82

## Sheet2
ABA Mures (78 APSFR)