HOTĂRÂRE   Nr. 173 din 13 martie 2000

pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

Text în vigoare începând cu data de 30 august 2007

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 30 august 2007:

- Hotărârea Guvernului nr. 291/2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 210/2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 975/2007.

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constituţia României şi ale art. 16, 20 şi 22 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată*),

------------

*) Legea nr. 137/1995, republicată, a fost abrogată. A se vedea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005.

Guvernul României hotărăşte:

ART. 1

În vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii umane, bunurilor şi asupra mediului, bifenilii policloruraţi şi compuşii similari, denumiţi în continuare compuşi desemnaţi, sunt supuşi unui regim special de gestiune şi control, în vederea eliminării lor, stabilit prin prezenta hotărâre.

ART. 2

Semnificaţia principalilor termeni specifici utilizaţi este precizată în anexa nr. 1.

ART. 3

Sunt supuşi reglementării următorii compuşi desemnaţi:

a) toate formele de bifenili policloruraţi - PCB;

b) toate formele de terfenili policloruraţi - PCT;

c) toate formele de naftaline policlorurate - PCN;

d) toate formele de bifenili polibromuraţi - PBB;

e) monometil tetraclordifenil metan;

f) monometil diclordifenil metan;

g) monometil dibromdifenil metan;

h) orice amestec al compuşilor de mai sus.

ART. 4

Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor echipamentelor şi deşeurilor sau altor materiale ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii de minimum 50 de părţi per milion (ppm) la un volum de peste 5 dmc. Valorile minime, de 50 ppm pentru concentraţie şi, respectiv, de 5 dmc pentru volum, ale compuşilor desemnaţi sunt incluse împreună sub numele de cantităţi minimale. Pentru condensatoare de putere volumul de compuşi desemnaţi se va calcula ca volum total al tuturor elementelor dintr-o baterie.

ART. 5

Autorităţile administraţiei publice de specialitate au următoarele obligaţii în domeniu:

1. Secretariatul pentru compuşi desemnaţi elaborează, actualizează şi publică inventarul naţional al echipamentelor şi materialelor ce conţin compuşi desemnaţi;

2. autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului:

a) acordă asistenţă operatorilor economici la întocmirea răspunsurilor la cerinţele inventarierii echipamentelor şi a altor materiale ce conţin compuşi desemnaţi;

b) elaborează, actualizează şi întreţin inventarele judeţene ale echipamentelor şi altor materiale ce conţin compuşi desemnaţi;

c) comunică Secretariatului pentru compuşi desemnaţi datele de la nivelul judeţului;

d) aprobă planurile de eliminare pentru compuşii desemnaţi;

e) inspectează echipamentele şi materialele care conţin compuşi desemnaţi.

ART. 6

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se interzic următoarele activităţi:

a) completarea lichidului din echipamente cu materiale ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm;

b) amestecarea materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm cu alte materiale conţinând compuşi desemnaţi în concentraţii mai mici de 50 ppm;

c) separarea compuşilor desemnaţi de alte materiale în scopul reutilizării acestora;

d) incinerarea la bordul navelor a materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm;

e) comercializarea de către persoane fizice şi juridice din România a compuşilor desemnaţi sau a materialelor şi echipamentelor ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale;

f) transferul între două amplasamente al unor cantităţi de compuşi desemnaţi mai mari decât cantităţile minimale, precum şi al echipamentelor sau materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale ori eliminarea acestora altfel decât potrivit procedurii stabilite la art. 17;

g) se interzice umplerea transformatorilor cu fluide cu conţinut de PCB.

ART. 7

La echipamentele ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm lichidul poate fi înlocuit numai în următoarele condiţii:

a) lichidul de înlocuire nu conţine compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm;

b) lichidul de înlocuire prezintă riscuri considerabil mai mici pentru mediu în comparaţie cu lichidul înlocuit;

c) există o cale de eliminare a lichidului înlocuit ce conţine compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm, aprobată de autoritatea publică pentru protecţia mediului din judeţul respectiv;

d) concentraţia finală de compuşi desemnaţi din echipamentele în care s-a înlocuit lichidul nu va depăşi 50 ppm pe perioada de existenţă utilă rămasă.

ART. 8

(1) Operatorii economici care deţin echipamente sau materiale ce conţin cantităţi de compuşi desemnaţi mai mari decât cantităţile minimale au obligaţia de a notifica această situaţie autorităţilor de mediu competente, prin completarea formularului prezentat în anexa nr. 2. Formularele completate se vor transmite autorităţii publice pentru protecţia mediului din judeţul în care se află materialele sau echipamentele ce conţin compuşi desemnaţi cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2001.

(2) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului vor centraliza răspunsurile primite şi vor verifica corectitudinea tuturor datelor prezentate, dacă este cazul prin inspectarea echipamentelor şi a materialelor în cauză.

(3) După verificarea răspunsurilor primite autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului vor transmite copii de pe aceste fişe autorităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor, în vederea utilizării informaţiilor, pentru a decide metodele cele mai adecvate de stingere a incendiilor pe amplasamentele unde există compuşi desemnaţi.

(4) Pe baza fişelor completate şi verificate autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului vor întocmi inventarul judeţean cuprinzând cantităţile, tipul şi locul în care se află toate echipamentele şi materialele cunoscute ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale.

(5) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului vor actualiza inventarul judeţean ori de câte ori aceasta se impune.

(6) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului vor transmite inventarele reactualizate anual Secretariatului pentru compuşi desemnaţi.

ART. 8^1

(1) Echipamentele care conţin fluide cu 0,005% până la 0,05% PCB raportat la greutatea fluidului pot fi inventariate, menţionându-se numai următoarele date:

a) numele şi adresa deţinătorului;

b) localizarea şi descrierea echipamentului;

c) data declaraţiei.

(2) Aceste echipamente pot fi etichetate ca echipamente contaminate cu mai puţin de 0,05% PCB-uri şi sunt decontaminate sau eliminate la sfârşitul ciclului lor de viaţă.

(3) Transformatorii care conţin fluide cu un conţinut mai mare de 0,05% în greutate PCB sunt decontaminaţi în scopul reducerii nivelului acestora la mai puţin de 0,05% din greutate PCB, dar nu mai mult de 0,005% din greutate PCB, în următoarele condiţii:

a) fluidul de înlocuire ce nu conţine PCB trebuie să prezinte cele mai mici riscuri;

b) înlocuirea fluidului nu trebuie să compromită eliminarea ulterioară a PCB-urilor;

c) după decontaminare eticheta transformatorului trebuie să fie înlocuită cu eticheta prevăzută în anexa nr. 4.

ART. 9

(1) În cazurile în care există indicii că echipamentele sau materialele conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, dar nu există dovezi ferme în acest sens, se vor efectua prelevări de probe şi analize de laborator.

(2) Orice prelevare de probe din echipamentele electrice sau din alte echipamente potenţial periculoase se va efectua numai de către persoane calificate, cu luarea tuturor măsurilor de precauţie pentru sănătate şi protecţia muncii.

(3) Analizele se vor efectua de laboratoare notificate sau recunoscute de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

(4) Costurile pentru prelevarea probelor şi efectuarea analizelor vor fi suportate de deţinătorul echipamentelor sau al materialelor în cauză.

ART. 10

În cazurile în care analizele dovedesc că echipamentele sau materialele conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale se aplică dispoziţiile art. 8.

ART. 11

(1) Până în momentul în care aceştia sunt decontaminaţi, scoşi din funcţiune şi/sau eliminaţi în conformitate cu prezenta directivă, întreţinerea transformatorilor care conţin PCB-uri poate continua numai cu scopul de a asigura menţinerea PCB-urilor pe care le conţin în conformitate cu standardele tehnice sau cu specificaţiile privind calitatea dielectrică şi cu condiţia ca transformatorii să fie în bune condiţii de lucru şi să nu aibă scurgeri.

(2) Anumite echipamente încapsulate, aflate în funcţiune sau depozitate înainte ori după utilizare, pot conţine compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale. Dacă aceste echipamente nu pot fi testate pentru a se dovedi prezenţa compuşilor desemnaţi fără a se provoca distrugerea sau afectarea acestor aparate, prezenţa ori absenţa compuşilor respectivi, precum şi volumul şi concentraţiile lor probabile vor fi apreciate de operatorii economici după data şi locul fabricaţiei echipamentelor.

(3) În situaţiile în care, conform alin. (2), se apreciază că echipamentele sau materialele conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, se aplică dispoziţiile art. 8.

(4) Echipamentele cu conţinut de PCB-uri mai mic de 0,05%, care nu au fost incluse în inventarul naţional al echipamentelor şi materialelor ce conţin compuşi desemnaţi şi care reprezintă o componentă a unui alt echipament, trebuie îndepărtate şi colectate separat atunci când echipamentul din care fac parte este scos din uz, reciclat sau eliminat.

ART. 12 *** Abrogat

ART. 13

(1) În cadrul aparatului administrativ al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului se va constitui un secretariat pentru compuşi desemnaţi până la data de 31 martie 2002. Regulamentul de organizare şi funcţionare a secretariatului va fi aprobat prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.

(2) Secretariatul pentru compuşi desemnaţi va centraliza datele furnizate de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului şi va întocmi până la data de 31 septembrie 2002 Inventarul naţional al echipamentelor şi materialelor ce conţin compuşi desemnaţi din România, care va cuprinde cantităţile, tipul şi locul unde se află toate echipamentele şi materialele ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale.

(2^1) Secretariatul pentru compuşi desemnaţi centralizează datele furnizate de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului privind planurile de decontaminare/eliminare ale echipamentelor inventariate cu conţinut de PCB, planuri aprobate.

(2^2) Secretariatul pentru compuşi desemnaţi elaborează schemele de colectare şi eliminare ale echipamentelor care nu sunt cuprinse în inventarul naţional al echipamentelor şi materialelor cu conţinut de PCB.

(3) Informaţiile şi datele cuprinse în inventarul întocmit la nivel judeţean, precum şi cele cuprinse în inventarul naţional vor fi puse la dispoziţie publicului pentru consultare. Inventarul naţional va fi publicat în sinteză, anual, de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

ART. 14

(1) Toate echipamentele aflate în funcţiune sau în conservare, despre care se cunoaşte sau în legătură cu care există indicii că ar conţine compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, trebuie să fie etichetate.

(2) Eticheta va avea forma prezentată în anexa nr. 3 şi va fi aplicată într-un loc vizibil, pe fiecare echipament în parte, menţionându-se data şi locul fabricaţiei echipamentului. Termenul limită pentru etichetarea acestor echipamente este data de 31 martie 2002.

(3) În cazul înlocuirii lichidului conform cerinţelor art. 7, se va schimba eticheta prezentată în anexa nr. 3 cu eticheta prezentată în anexa nr. 4.

ART. 15

În cazul amplasamentelor în care sunt depozitate echipamente sau materiale despre care se cunoaşte sau în legătură cu care există indicii că ar conţine compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, trebuie să se ia următoarele măsuri de precauţie:

a) incintele de depozitare vor fi asigurate pentru a se împiedica accesul persoanelor neautorizate;

b) incintele de depozitare vor fi împrejmuite şi protejate de infiltrarea apei;

c) pardoseala incintelor de depozitare trebuie să fie acoperită cu un material rezistent la acţiunea substanţelor chimice şi la scurgeri de lichid;

d) toate uşile de acces în incintele de depozitare vor purta eticheta prezentată în anexa nr. 5;

e) se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

ART. 16

(1) În cazul în care echipamentele sau materialele ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale sunt transferate în alt loc pe acelaşi amplasament, conform prevederilor art. 8, deţinătorul trebuie:

a) să informeze autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului despre acest fapt prin completarea formularului prezentat în anexa nr. 6;

b) să transmită un exemplar al formularului menţionat la lit. a) autorităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

(2) Autorităţile de prevenire şi stingere a incendiilor trebuie să îşi actualizeze inventarele şi evidenţa cantităţilor, tipului şi locurilor unde există compuşi desemnaţi, pe baza informaţiilor primite conform dispoziţiilor alin. (1).

ART. 17

(1) Operatorii economici întocmesc şi depun la autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, în termenele stabilite, atât planurile de decontaminare/eliminare, cât şi dovada efectuării operaţiunii de decontaminare/eliminare, pentru toate echipamentele şi materialele ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale, până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

(2) Planurile de decontaminare/eliminare conţin:

a) activitatea desfăşurată de societate;

b) identificarea locaţiei unde există echipamentele cu conţinut de PCB;

c) formularul prevăzut în anexa nr. 7;

d) calendarul etapizat de eliminare a echipamentelor cu conţinut de PCB.

(3) Planurile de decontaminare/eliminare întocmite de operatorii economici trebuie să precizeze faptul că echipamentele în funcţiune ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm şi un volum de peste 5 dmc pot fi utilizate în continuare, până la sfârşitul existenţei lor utile, în condiţiile respectării în toate privinţele a normelor tehnologice stabilite.

(4) În planurile de decontaminare/eliminare se menţionează ca termen limită pentru eliminarea echipamentelor scoase din funcţiune, care nu mai pot fi folosite fiind depăşite fizic şi moral, cu volum de PCB mai mare de 5 dmc, a deşeurilor sau altor materiale care conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm data de 31 decembrie 2010.

(4^1) Operatorii economici depun, după caz, la autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, datele necesare întocmirii schemelor de colectare şi eliminare pentru echipamentele cu conţinut de PCB mai mic de 0,05%, care nu au fost inventariate. Schemele de colectare şi eliminare ale echipamentelor cu conţinut de PCB mai mic de 0,05%, unde este cazul, se depun la autorităţile publice teritoriale de protecţia mediului în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului verifică şi aprobă planurile de decontaminare/eliminare depuse de operatorii economici, solicitând eventuale modificări şi completări, astfel încât acestea să poată fi aprobate de Secretariatul pentru compuşi desemnaţi. Un exemplar al formei finale a planului de decontaminare/eliminare se reţine la autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, iar un alt exemplar rămâne la operatorul economic.

(6) Pentru transferul echipamentelor sau materialelor ce conţin cantităţi mai mari de compuşi desemnaţi decât cantităţile minimale se aplică Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 aprilie 2004.

(7) *** Abrogat

ART. 17^1

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene, în termen de un an de la data aderării, un rezumat al inventarului naţional al echipamentelor şi materialelor care conţin compuşi desemnaţi.

ART. 17^2

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri:

a) planurile de decontaminare/eliminare a echipamentelor inventariate şi a PCB-urilor conţinute de acestea;

b) schemele de colectare şi eliminare a echipamentelor care nu sunt inventariate.

ART. 18

(1) *** Abrogat

(2) *** Abrogat

(3) *** Abrogat

(4) Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului vor autoriza persoanele pentru efectuarea transferului de compuşi desemnaţi de la un amplasament la altul, la solicitarea acestora. Acestea vor deveni operatori de transport autorizaţi şi vor răspunde de siguranţa compuşilor desemnaţi şi de protejarea mediului înconjurător pe timpul efectuării transferului.

ART. 19

Autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului sunt împuternicite să inspecteze unităţile în care se găsesc compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale şi operatorii de transport autorizaţi.

ART. 20

Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

1. cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele juridice, care încalcă prevederile:

a) art. 6, prin efectuarea oricăreia dintre activităţile interzise;

b) art. 7, prin înlocuirea lichidului din echipamente în alte condiţii decât cele admise;

c) art. 8 alin. (1);

2. cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice, care încalcă prevederile:

a) art. 14, prin nerespectarea termenului impus în vederea etichetării şi/sau prin etichetare inadecvată;

b) art. 15, prin nerespectarea măsurilor de precauţie;

c) art. 16 alin. (1);

d) art. 17 alin. (1), prin nedepunerea proiectului planului de eliminare la autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului;

e) art. 17 alin. (4), pentru nerespectarea termenelor prevăzute în planurile de eliminare;

f) art. 19, prin neîndeplinirea solicitărilor autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului, cu ocazia efectuării inspecţiilor.

ART. 21

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 20 şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi de personalul Ministerului de Interne, potrivit competenţelor legale.

ART. 22

Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 20 şi 21, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 23

Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului nr. 96/59/CE din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi a terfenililor policloruraţi (PCB/TPC), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 243 din 24 septembrie 1996.

ANEXA 1

Semnificaţia unor termeni prevăzuţi în hotărâre:

a) cantităţi minimale - o concentraţie totală de minimum 50 ppm compuşi desemnaţi la un volum total de peste 5 dm^3, considerate împreună;

b) compuşi desemnaţi - compuşi chimici sau clase de substanţe chimice supuse unui control special conform hotărârii;

c) planuri de decontaminare/eliminare - proiectele elaborate de operatorii economici şi aprobate de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului în vederea reutilizării, reciclării sau eliminării în condiţii de siguranţă a echipamentelor cu conţinut de PCB;

d) lichidul înlocuit - compoziţii ce conţin compuşi desemnaţi şi care există în echipamente înainte de înlocuirea lichidului;

e) inventar naţional - baza de date în care se descriu existenţa, tipul şi locul unde se găsesc în România toţi compuşii desemnaţi în cantităţi mai mari decât cele minimale;

f) operator de transport autorizat - persoana autorizată de autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pentru transferul compuşilor desemnaţi de la un amplasament la altul;

g) lichidul de înlocuire - compoziţii ce conţin compuşi desemnaţi în proporţii mai mici de 50 ppm şi care pot fi utilizate pentru înlocuirea lichidului cu conţinut de compuşi desemnaţi mai mare decât cantităţile minimale din echipamente;

h) înlocuirea lichidului - evacuarea din echipamente a lichidelor ce conţin compuşi desemnaţi şi umplerea echipamentelor cu alte lichide;

i) eliminare - operaţiunile prevăzute în anexa nr. 1A "Semnificaţia unor termeni în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă", la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

j) decontaminare - operaţiunile care au în vedere reutilizarea, reciclarea sau eliminarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor, obiectelor, materialelor sau fluidelor contaminate cu PCB, aflate în posesia unui deţinător, şi operaţiunile de înlocuire a fluidelor care conţin PCB cu fluide corespunzătoare care nu conţin PCB-uri;

k) deţinător de echipamente cu conţinut de PCB-uri - persoana fizică sau juridică posesoare de echipamente cu conţinut de PCB-uri şi/sau de alţi compuşi desemnaţi, prevăzuţi la art. 3;

l) existenţa utilă a echipamentului - durata de viaţă a echipamentului înscrisă în documentaţia tehnică pusă la dispoziţie de producător în momentul achiziţionării echipamentului sau durata de viaţă proiectată;

m) echipament conţinând PCB-uri - echipamentele şi deşeurile sau alte materiale ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii de minimum 50 de părţi per milion (ppm) la un volum de peste 5 dmc. Valorile minime de 50 ppm pentru concentraţie şi, respectiv, de 5 dmc pentru volum ale compuşilor desemnaţi sunt incluse împreună sub numele de cantităţi minimale;

n) PCB-uri uzate - orice tip de PCB care este considerat deşeu în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA 2

FORMULAR

pentru raportarea echipamentelor sau materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm sau volum de peste 5 dmc

______________________________________________________________________________

Deţinătorul echipamentelor/materialelor:  | Persoana care completează

| formularul, dacă este alta decât

Domnul/Doamna ..........................  | deţinătorul:

........................................  | Domnul/Doamna ..................

| Semnătura ......................

| Data ...........................

__________________________________________|___________________________________

Detalii de contactare a deţinătorului     | Detalii de contactare a persoanei

echipamentelor sau materialelor:          | care completează, dacă nu este

Adresa .................................  | deţinătorul:

Telefon ................................  | Adresa ..........................

Fax ....................................  | Telefon .........................

| Fax .............................

__________________________________________|___________________________________

Descrierea echipamentelor/materialelor:   | Locul unde se află echipamentele/

| materialele:

| Persoana de contact:

| Domnul/Doamna ...................

| Adresa ..........................

| Telefon .........................

| Fax .............................

__________________________________________|___________________________________

Echipamentele sau materialele sunt:       | Compusul desemnat:

[a] în prezent în funcţiune?        Da Nu | [a] a fost identificat pozitiv sau

[b] depozitate înainte de folosire? Da Nu | numai dedus?

[c] depozitate după folosire?       Da Nu | ..................................

[d] altele (specificaţi) ................ | [b] numele compusului desemnat

| ..................................

__________________________________________|___________________________________

Concentraţie:                             | Volum*):

[a] Concentraţia compusului desemnat      | [a] Volumul compusului desemnat

a fost măsurată sau estimată?             | a fost măsurat sau estimat?

.....................................     | ..................................

[b] Concentraţia compusului desemnat:     | [b] Volumul compusului desemnat:

__________________________________________|___________________________________

Se completează numai de autoritatea       |

publică teritorială pentru protecţia      |

mediului.                                 |

Numere de cod:                            |

__________________________________________|___________________________________

*) Se înscrie volumul total în cazul bateriilor de condensatoare.

ANEXA 3

ETICHETA

utilizată pentru echipamentele sau materialele ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm sau volum de peste 5 dmc

Etichetele trebuie să fie inscripţionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului şi textul trebuie să fie formulat în limba română.

__________________________________________________

|                                                  | ^

|                     ATENŢIE!                     | |

|                                                  | |

|          SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE           | |

|   ECHIPAMENTUL CONŢINE BIFENILI POLICLORURAŢI    | |

| SAU COMPUŞI SIMILARI (denumirea) ÎN CONCENTRAŢIE | minimum 7 cm

|           DE PESTE 50 PĂRŢI PER MILION           | |

|                                                  | |

| Contactaţi autoritatea publică teritorială pentru| |

|  protecţia mediului pentru detalii suplimentare. | |

|__________________________________________________| v

<------------------ minimum 11 cm ----------------->

ANEXA 4

ETICHETA

pentru marcarea echipamentelor după înlocuirea lichidului conform prevederilor art. 7 din hotărâre

Etichetele trebuie să fie inscripţionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului şi textul trebuie să fie formulat în limba română.

__________________________________________________

|                                                  | ^

|  ÎN ACEST ECHIPAMENT A FOST ÎNLOCUIT LICHIDUL.   | |

|       LICHIDUL CE CONŢINEA COMPUŞI DESEMNAŢI     | |

|         A FOST ÎNLOCUIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:        | |

|                                                  | |

| Lichid de înlocuire:                             | |

| Data înlocuirii:                                 | |

| Firma care a efectuat înlocuirea:                | minimum 14 cm

|                                                  | |

| Concentraţia de compuşi desemnaţi înainte        | |

| de înlocuire:                                    | |

|                                                  | |

| Contactaţi autoritatea publică teritorială pentru| |

| protecţia mediului pentru detalii.               | |

|__________________________________________________| v

<------------------ minimum 11 cm ----------------->

ANEXA 5

ETICHETA

ce se va fixa pe uşile de acces în incintele de depozitare a echipamentelor şi materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în concentraţii mai mari de 50 ppm şi volum de peste 5 dmc

Etichetele trebuie să fie inscripţionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului şi textul trebuie să fie formulat în limba română.

___________________________________________________

|                                                   | ^

|                     ATENŢIE!                      | |

|                                                   | |

|          SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE            | |

|                                                   | |

| ACEST DEPOZIT CONŢINE ECHIPAMENTE CU CONCENTRAŢII | |

|   DE BIFENILI POLICLORURAŢI SAU COMPUŞI SIMILARI  | minimum 20 cm

|     (denumirea) DE PESTE 50 PĂRŢI PER MILION      | |

|                                                   | |

| Contactaţi autoritatea publică teritorială pentru | |

|         protecţia mediului pentru detalii         | |

|___________________________________________________| v

<------------------ minimum 30 cm ------------------>

ANEXA 6

FORMULAR

de raportare pentru transferul pe acelaşi amplasament al echipamentelor sau materialelor ce conţin compuşi desemnaţi în cantităţi mai mari decât cantităţile minimale

___________________________________________________________________________

| Operatorul economic                | Compuşi desemnaţi:                   |

| .................................  | Codul:                               |

| Adresa ..........................  |______________________________________|

| .................................  | Notificare privind ................  |

|                                    | Pe amplasamentul:                    |

|____________________________________|______________________________________|

| Următoarele echipamente şi materiale au fost transferate la ............. |

| pe amplasamentul notificat mai sus:                             (data)    |

|___________________________________________________________________________|

| Enumeraţi mai jos, separat,        | Codul numeric al echipamentelor:     |

| fiecare tip de echipament          |                                      |

| (folosiţi o filă suplimentară,     |                                      |

| dacă este cazul):                  |                                      |

|____________________________________|______________________________________|

|____________________________________|______________________________________|

|____________________________________|______________________________________|

|____________________________________|______________________________________|

| Locul unde s-au găsit anterior echipamentele sau materialele ............ |

| ......................................................................... |

|___________________________________________________________________________|

| Locul unde se găsesc acum echipamentele şi materialele .................. |

| ......................................................................... |

|___________________________________________________________________________|

| Operatorul economic:               |                                      |

| Numele şi prenumele (majuscule)    |                                      |

| .................................  |                                      |

| Semnătura .......................  |                                      |

| Data ............................  |                                      |

|____________________________________|______________________________________|

| Se completează numai de autoritatea| Numai pentru uzul autorităţii de     |

| publică teritorială pentru         | prevenire şi stingere a incendiilor  |

| protecţia mediului.                |                                      |

| Inventarul actualizat:             | Inventarul actualizat:               |

|____________________________________|______________________________________|

ANEXA 7

FORMULAR

pentru propunerea planului de eliminare a echipamentelor

sau materialelor ce conţin cantităţi mai mari de compuşi desemnaţi

decât cantităţile minimale

(utilizat de operatorii economici)

___________________________________________________________________________

| Operatorul economic                | Compuşi desemnaţi:                   |

| .................................  | Codul:                               |

| Adresa ..........................  |______________________________________|

| .................................  | Notificare din ....................  |

|                                    | La amplasamentul:                    |

|____________________________________|______________________________________|

| Se propune următorul plan de eliminare:                                   |

|___________________________________________________________________________|

| Enumeraţi mai jos, separat,        | Metoda de eliminare propusă şi       |

| fiecare tip de echipament          | calendarul eliminării:               |

| (folosiţi o filă suplimentară,     |                                      |

| dacă este cazul):                  |                                      |

|____________________________________|______________________________________|

|____________________________________|______________________________________|

|____________________________________|______________________________________|

|____________________________________|______________________________________|

|____________________________________|______________________________________|

| Precizări privind eliminarea       |                                      |

| echipamentelor sau materialelor ce |                                      |

| conţin compuşi desemnaţi în        |                                      |

| concentraţii cuprinse între 50 şi  |                                      |

| 500 ppm:                           |                                      |

|____________________________________|______________________________________|

|____________________________________|______________________________________|

|____________________________________|______________________________________|

|____________________________________|______________________________________|

|____________________________________|______________________________________|

| Operatorul economic:               |                                      |

|                                    |                                      |

| Numele şi prenumele (majuscule)    |                                      |

| .................................  |                                      |

|                                    |                                      |

| Semnătura .......................  |                                      |

|                                    |                                      |

| Data ............................  |                                      |

|____________________________________|______________________________________|

| Se completează numai de autoritatea| Numai pentru uzul autorităţii de     |

| publică teritorială pentru         | prevenire şi stingere a incendiilor  |

| protecţia mediului.                |                                      |

|                                    | Inventarul actualizat:               |

| Plan de eliminare aprobat:         |                                      |

|                                    |                                      |

| Operatorul economic informat:      |                                      |

|                                    |                                      |

| Inventarul actualizat:             |                                      |

|                                    |                                      |

| Informarea autorităţii de          |                                      |

| prevenire şi stingere a            |                                      |

| incendiilor:                       |                                      |

|____________________________________|______________________________________|

ANEXA 8 *** Abrogată

---------------