HOTĂRÂRE   Nr. 63 din 24 ianuarie 2002

privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice

Text în vigoare începând cu data de 22 mai 2007

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 22 mai 2007:

- Hotărârea Guvernului nr. 266/2006, cu modificările ulterioare;

- Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 12 aprilie 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 448/2007.

Nu au fost incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. 3 lit. e) - h) din Hotărârea Guvernului nr. 266/2006. Reproducem mai jos aceste prevederi.

ART. 3

În textul Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

......................................................................

e) "Agenţie" cu "autoritatea de monitorizare BPL";

f) "metoda de lucru standard" cu "proceduri standard de operare";

g) "conducătorul studiului" cu "directorul de studiu";

h) "beneficiarul studiului" cu "sponsorul studiului".

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Principiile de bună practică de laborator, prevăzute în anexa nr. 1, şi inspecţia şi verificarea respectării principiilor de bună practică de laborator în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice, prevăzute în anexa nr. 2.

ART. 1^1

Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică interpretării şi evaluării rezultatelor testărilor.

ART. 2

Procedurile privind efectuarea inspecţiilor în vederea verificării respectării principiilor de bună practică de laborator se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, ministrului sănătăţii publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

ART. 3

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului 2004/9/CE privind inspecţia şi verificarea respectării principiilor de bună practică de laborator, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 50 din 20 februarie 2004, exceptând prevederile Secţiunii B a anexei nr. I care au fost preluate în legislaţia naţională prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 394/728/455/2006 pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 24 iulie 2006, şi ale Directivei Consiliului 2004/10/CE privind aplicarea principiilor de bună practică de laborator şi verificarea aplicării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 50 din 20 februarie 2004.

ANEXA 1

PRINCIPIILE DE BUNĂ PRACTICĂ DE LABORATOR

I. Introducere

1. Principiile de bună practică de laborator, denumite în continuare principii BPL, se aplică în instalaţiile de testare care efectuează testările proprietăţilor fizico-chimice, toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor şi preparatelor chimice.

1^1. Principiile BPL reprezintă principiile bunei practici de laborator, bazate pe principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind BPL, prevăzute la punctul 1^2 din prezenta hotărâre.

1^2. Laboratoarele care realizează testări ale substanţelor chimice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase trebuie să respecte principiile BPL.

1^3. Pentru testele efectuate în laboratoarele care aplică principiile BPL conform pct. 1^2, introducerea pe piaţă a substanţelor şi preparatelor chimice testate în aceste laboratoare nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată din motive referitoare la principiile BPL.

2. În sensul prezentelor principii BPL, prin substanţe şi preparate chimice se înţelege: substanţe şi preparate chimice industriale, medicamente de uz uman şi veterinar, pesticide, produse cosmetice, aditivi alimentari furajeri şi umani şi alte produse chimice industriale. Aceste substanţe şi preparate chimice sunt în general substanţe chimice de sinteză, dar pot fi şi substanţe de origine naturală, biologică şi, în anumite condiţii, organisme vii. Testele efectuate asupra acestor substanţe vizează furnizarea datelor asupra proprietăţilor şi/sau calităţii lor de a nu fi nocive pentru sănătatea umană şi/sau pentru mediu.

2^1. Principiile BPL se aplică tuturor studiilor de siguranţă neclinice referitoare la sănătate şi mediu prevăzute de legislaţia pentru înregistrarea sau autorizarea medicamentelor de uz uman, a pesticidelor, produselor cosmetice, medicamentelor de uz veterinar, aditivilor alimentari furajeri şi umani şi a altor produse similare, precum şi reglementarea produselor chimice industriale.

3. Autoritatea de monitorizare are obligaţia de a verifica conformitatea cu principiile BPL pentru orice instalaţie de testare care declară că testările proprietăţilor substanţelor şi preparatelor chimice au fost efectuate cu respectarea principiilor BPL.

4. Autoritatea de monitorizare BPL este:

a) Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (ANSPCP), pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase, produsele cosmetice, alte produse chimice industriale;

b) Agenţia Naţională a Medicamentului, pentru medicamentele de uz uman;

c) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), pentru medicamentele de uz veterinar şi aditivii furajeri;

d) Ministerul Sănătăţii Publice, pentru aditivi alimentari, pesticide, produse biologice, contaminanţi şi biocide.

4^1. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile transmite Comisiei Europene lista autorităţilor competente pentru verificarea respectării principiilor BPL, prevăzute la punctul 4.

4^2. Autoritatea de monitorizare BPL menţionată la punctul 4 inspectează laboratoarele şi verifică studiile conform prevederilor din anexa la principiile BPL şi Ordinul ministrului industriei şi resurselor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 117/356/248/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator.

5. Principalele atribuţii ale Agenţiei sunt următoarele:

a) evaluarea gradului de conformitate a instalaţiilor de testare privind respectarea principiilor BPL şi eliberarea certificatului de atestare care simbolizează recunoaşterea şi desemnarea acestora;

b) elaborarea planului naţional de verificare a respectării principiilor BPL şi monitorizarea acestuia;

c) elaborarea sistemelor de verificare a respectării principiilor BPL, cu stabilirea priorităţilor privind categoriile de produse chimice şi tipurile de probe care fac obiectul inspecţiei;

d) elaborarea normativelor specifice inspecţiei şi verificării respectării principiilor BPL;

e) arhivarea documentelor privind controlul efectuat în instalaţiile de testare şi a celor referitoare la gradul lor de conformitate cu principiile BPL şi cu privire la verificarea studiilor;

f) elaborarea regulamentelor privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de inspecţie şi verificare şi controlul aplicării acestora.

5^1. Raportul anual privind aplicarea BPL

5^1.1. Autoritatea de monitorizare BPL elaborează, sub coordonarea ANSPCP, un raport anual privind aplicarea BPL pe teritoriul României.

5^1.2. Raportul conţine o listă a laboratoarelor inspectate, data la care s-au desfăşurat inspecţiile şi un scurt rezumat al concluziilor inspecţiilor.

5^1.3. Rapoartele sunt transmise Comisiei Europene, de către ANSPCP, până la data de 31 martie a fiecărui an.

5^1.4. Informaţiile confidenţiale cu valoare comercială la care are acces autoritatea de monitorizare în timpul activităţilor de verificare a respectării principiilor BPL sunt disponibile numai pentru Comisia Europeană, pentru autorităţile naţionale de reglementare desemnate şi pentru laboratorul sau sponsorul studiului, direct implicat în respectiva inspecţie sau verificare a studiului.

5^1.5. Nu se consideră ca fiind confidenţiale numele laboratoarelor supuse inspecţiilor de către autoritatea de monitorizare, gradul de respectare BPL de către acestea şi datele la care s-au efectuat inspecţiile laboratoarelor sau verificarea studiilor.

5^2. Dacă, urmare a verificării aplicării principiilor BPL la testarea substanţelor chimice, autoritatea de monitorizare constată că, deşi o substanţă chimică a fost testată în conformitate cu cerinţele prezentei hotărâri, ea prezintă totuşi pericol pentru om şi mediu, poate decide provizoriu să interzică sau să impună condiţii speciale pentru introducerea pe piaţă a acesteia. Autoritatea de monitorizare informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la decizia luată, precizând motivele care au stat la baza acesteia.

6. Certificatul de atestare

6.1. Dacă prevederile pct. 3 sunt respectate, iar rezultatele inspecţiei şi verificării sunt satisfăcătoare, autoritatea de monitorizare poate să garanteze declaraţia unui laborator, conform căreia acesta din urmă şi testele pe care le efectuează sunt conforme cu BPL, eliberând un certificat de atestare în cadrul căruia se utilizează formularea: "evaluarea conformităţii cu BPL potrivit Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 realizată la .......................... ."

(data)

6.2. În vederea obţinerii certificatului de atestare, instalaţiile de testare prevăzute la pct. 1 solicită autorităţilor prevăzute la pct. 4 verificarea instalaţiilor lor de testări, printr-o cerere în care sunt înscrise următoarele menţiuni:

a) denumirea firmei şi sediul;

b) planul construcţiei, care indică fiecare loc de testare;

c) organigrama, care indică numele şi atribuţiile membrilor care conduc instalaţiile de testare, personalul răspunzător pentru asigurarea calităţii şi conducătorul studiului;

d) numele şi adresa persoanei de contact;

e) procedurile privind modul de operare pentru asigurarea calităţii;

f) lista tuturor modurilor de operare procedurale;

g) categoriile de teste pe care le efectuează;

h) orice alte date solicitate de autoritatea competentă.

6.3. Orice modificare a datelor cuprinse în documentele care au stat la baza obţinerii certificatului de atestare va trebui notificată în termen de 30 de zile autorităţii prevăzute la pct. 4, care va evalua modul în care aceste modificări afectează aplicarea principiilor BPL şi va decide prelungirea certificatului de atestare, eliberarea unui nou certificat de atestare sau retragerea certificatului de atestare, după caz.

7. Terminologia utilizată este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentele principii BPL.

II. Organizarea şi personalul instalaţiei de testare

1. Responsabilităţile conducerii instalaţiei de testare

1.1. Conducerea fiecărei instalaţii de testare are obligaţia să supravegheze respectarea principiilor BPL în instalaţia de testare.

1.2. În acest scop conducerea instalaţiei de testare trebuie:

a) să desemneze printr-un document persoana sau persoanele care exercită în instalaţia de testare responsabilităţile de gestionare, astfel cum sunt definite prin prezentele principii BPL;

b) să asigure un număr suficient de persoane calificate, precum şi instalaţiile, echipamentele şi materialele corespunzătoare necesare pentru ca studiul să se deruleze în timp optim şi în mod corect;

c) să ţină un dosar care să cuprindă date privind nivelul profesional şi tehnic, experienţa şi descrierea sarcinilor ce revin persoanelor care deservesc instalaţia de testare;

d) să asigure înţelegerea clară a sarcinilor pe care le are de îndeplinit personalul şi, dacă este cazul, să fie şcolarizat pentru aceste sarcini;

e) să asigure aplicarea metodelor de lucru standard adecvate şi validate tehnic şi să aprobe toate metodele de lucru standard originale sau revizuite;

f) să elaboreze şi să aplice un program de asigurare a calităţii cu personal calificat şi să verifice modul în care acest program corespunde principiilor BPL;

f^1) să verifice că, pentru fiecare studiu, înainte de începerea acestuia, este numită de către conducerea instalaţiei o persoană având calificările, pregătirea şi experienţa corespunzătoare în funcţia de director de studiu; înlocuirea directorului de studiu se face conform unor proceduri stabilite şi trebuie susţinută cu documente;

f^2) să verifice, în cazul unui studiu cu mai multe locuri de testare, dacă este necesar, că a fost desemnat un responsabil principal de teste, care are pregătirea, calificările şi experienţa necesare pentru a supraveghea faza/fazele studiului ce i-a/i-au fost încredinţată/încredinţate; înlocuirea unui responsabil de teste trebuie făcută conform unor proceduri stabilite şi trebuie susţinută cu documente;

f^3) să se asigure că aprobarea planului de studiu de către directorul de studiu se face pe baza unei analize documentate;

g) să verifice dacă conducătorul studiului a pus la dispoziţie personalului însărcinat cu asigurarea calităţii planul studiului;

h) să asigure existenţa unui fişier cronologic al tuturor metodelor de lucru standard;

i) să asigure desemnarea unei persoane ca responsabil cu gestionarea arhivelor;

j) să asigure o schemă de desfăşurare a studiului;

k) să aibă grijă ca materialele primite în instalaţia de testare să îndeplinească condiţiile necesare utilizării lor în studiu;

l) să verifice, în cazul unui studiu care se realizează în mai multe locuri, dacă există un sistem transparent de comunicare între conducătorul studiului, responsabilul sau responsabilii de teste, responsabilul programului sau programelor de asigurare a calităţii şi personalul care efectuează studiul;

m) să verifice dacă substanţa chimică testată şi substanţa de referinţă sunt corect şi complet caracterizate;

n) să stabilească proceduri care să garanteze că sistemele informatice corespund obiectivului studiat şi că sunt validate, utilizate şi întreţinute conform principiilor BPL.

1.3. Atunci când una sau mai multe faze ale studiului se derulează într-un loc de testare, conducerea locului de testare, dacă a fost desemnată, va exercita responsabilităţile menţionate mai sus, cu excepţia celor prevăzute la pct. 1.2 lit. f^1), f^3), j) şi l).

2. Responsabilităţile conducătorului studiului

2.1. Conducătorul studiului este singurul însărcinat cu controlul studiului şi are responsabilitatea conducerii generale a acestuia şi a întocmirii raportului final.

2.2. Conducătorul studiului este învestit cu următoarele responsabilităţi principale:

a) să avizeze, cu semnătură datată, planul studiului şi orice modificare care i-ar putea fi adusă;

b) să aibă grijă ca personalul însărcinat cu asigurarea calităţii să dispună în timp util de o copie de pe planul studiului şi de pe orice modificare a acestuia şi să comunice în mod eficient cu personalul responsabil cu efectuarea studiului;

c) să se asigure că personalul care realizează studiul are la dispoziţie planurile studiului, cu amendamentele lor, şi metodele de lucru standard;

d) să verifice dacă planul studiului şi raportul final, în cazul unui studiu realizat în mai multe locuri, descriu şi definesc rolul fiecărui responsabil de teste şi al fiecărui loc sau fiecărei instalaţii de testare, care intervin în derularea studiului;

e) să aibă grijă de respectarea procedurilor specificate în planul studiului, să evalueze şi să menţioneze urmările oricărei abateri de la planul studiului asupra calităţii şi integrităţii studiului şi, dacă este cazul, să ia măsuri corective corespunzătoare; să constate abaterile faţă de metodele de lucru standard stabilite pentru realizarea studiului;

f) să înregistreze datele primare obţinute şi să completeze documentele corespunzătoare pentru susţinerea acestora;

g) să verifice dacă sistemele informatice utilizate în studiu au fost validate;

h) să semneze şi să dateze raportul final pentru asumarea responsabilităţii asupra valabilităţii datelor şi să precizeze în ce măsură studiul respectă principiile BPL;

i) să aibă grijă ca planul studiului, raportul final, datele primare şi actele justificative să fie transferate la arhivă după finalizarea studiului.

3. Responsabilităţile responsabilului de teste

Responsabilul de teste va asigura derularea fazelor studiului care i-au fost încredinţate conform principiilor BPL.

4. Responsabilităţile personalului care participă la realizarea studiului

4.1. Personalul care participă la realizarea studiului, denumit în continuare personalul studiului, trebuie să fie bine informat asupra principiilor BPL aplicabile la faza de studiu la care participă.

4.2. Personalul studiului va avea acces la planul studiului şi la metodele de lucru standard care se aplică la faza de studiu care i-a fost încredinţată. Acestuia îi revine sarcina să respecte instrucţiunile cuprinse în aceste documente. Orice abatere de la aceste instrucţiuni trebuie susţinută cu documente şi semnalată direct responsabilului de teste sau, dacă este cazul, conducătorului studiului.

4.3. Întregului personal al studiului îi revine sarcina să înregistreze datele primare în mod rapid şi corect, conform principiilor BPL, şi să-şi asume responsabilitatea calităţii acestor date.

4.4. Personalul studiului trebuie să ia măsurile de protejare a sănătăţii, necesare pentru reducerea la minimum a riscului la care este expus şi pentru asigurarea integrităţii studiului. Trebuie să comunice persoanelor competente orice afectare a stării de sănătate de care are cunoştinţă şi care poate influenţa studiul, astfel încât personalul în cauză să poată fi exclus de la operaţiunile în care participarea sa ar putea afecta studiul.

III. Programul de asigurare a calităţii

1. Generalităţi

1.1. Instalaţia de testare trebuie să aibă un program de asigurare a calităţii susţinut de documente care să permită verificarea realizării studiilor cu respectarea principiilor BPL.

1.2. Programul de asigurare a calităţii este îndeplinit de una sau de mai multe persoane desemnate de conducerea instalaţiei de testare, direct subordonate acesteia şi care au experienţa metodelor de testare.

1.3. Aceste persoane nu trebuie să participe la realizarea studiului vizat de program.

2. Responsabilităţile personalului însărcinat cu asigurarea calităţii

Personalul însărcinat cu asigurarea calităţii are următoarele îndatoriri principale:

2.1. să păstreze copiile de pe planurile studiului şi de pe metodele de lucru standard utilizate în instalaţia de testare şi să aibă acces la un exemplar actualizat al schemei de desfăşurare a studiului;

2.2. să verifice dacă planul studiului conţine informaţiile necesare privind respectarea principiilor BPL; această verificare va trebui susţinută cu documente;

2.3. să efectueze controale pentru a stabili dacă toate studiile se derulează conform principiilor BPL; controalele trebuie să stabilească şi dacă planul studiului şi metodele de lucru standard au fost puse la dispoziţie personalului studiului şi sunt respectate. Aceste controale sunt de 3 tipuri: controlul studiului, controlul instalaţiei de testare şi, respectiv, controlul metodelor de lucru; rapoartele asupra acestor controale trebuie păstrate în conformitate cu prevederile pct. XI;

2.4. să analizeze rapoartele finale pentru a confirma că metodele de lucru şi observaţiile sunt fidel şi integral descrise şi că rezultatele consemnate reflectă corect şi complet datele primare ale studiilor;

2.5. să raporteze de îndată, în scris, orice rezultat al controlului conducerii instalaţiei de testare şi conducătorului studiului, precum şi responsabililor de teste, după caz;

2.6. să redacteze şi să semneze un document care va fi inclus în raportul final, care să precizeze natura controalelor şi datele la care ele au avut loc, inclusiv faza sau fazele studiului controlate, precum şi datele la care rezultatele controalelor au fost comunicate conducerii instalaţiei de testare, conducătorului studiului şi, respectiv, responsabilului de teste, după caz. Acest document confirmă faptul că raportul final reflectă datele primare.

IV. Instalaţii

1. Generalităţi

1.1. Prin dimensiunile, construcţia şi amplasarea ei instalaţia de testare trebuie să corespundă exigenţelor studiului şi să permită reducerea la minimum a perturbărilor care ar putea altera valabilitatea studiului.

1.2. Proiectarea instalaţiei de testare trebuie să permită o separare corespunzătoare a activităţilor, astfel încât să asigure o realizare corectă a fiecărui studiu.

2. Instalaţii pentru sistemele de testare

2.1. Instalaţia de testare trebuie să cuprindă un număr suficient de încăperi şi suprafeţe pentru asigurarea separării sistemelor de testare şi izolarea celor care utilizează substanţe sau organisme cunoscute a fi sau suspectate a fi periculoase din punct de vedere biologic.

2.2. Instalaţia de testare trebuie să dispună de săli sau încăperi corespunzătoare pentru diagnosticarea, tratarea şi controlul eventualelor infectări, contaminări şi/sau deteriorări, astfel încât sistemul de testare să nu suporte un grad inacceptabil de deteriorare.

2.3. Instalaţia de testare trebuie să dispună de săli sau spaţii de stocare suficiente pentru materiale şi echipamente. Sălile sau spaţiile de stocare trebuie separate de sălile sau încăperile aferente sistemelor de testare şi să fie protejate în mod corespunzător împotriva infectării, contaminării şi/sau deteriorării.

3. Instalaţia de manipulare a substanţelor chimice testate şi a substanţelor de referinţă

3.1. Pentru evitarea oricărei contaminări trebuie să existe săli sau încăperi distincte pentru primirea şi stocarea substanţelor chimice testate şi de referinţă, precum şi pentru amestecarea substanţelor chimice testate cu un agent purtător.

3.2. Sălile sau spaţiile de stocare a substanţelor chimice testate trebuie să fie separate de sălile sau încăperile aferente sistemelor de testare. Ele trebuie să permită menţinerea identităţii, concentraţiei, purităţii şi stabilităţii şi să asigure o depozitare sigură a substanţelor periculoase.

4. Sălile de arhivă

Trebuie prevăzute săli de arhivă pentru păstrarea şi consultarea în deplină siguranţă a planurilor studiului, a datelor primare, a rapoartelor finale, a mostrelor de substanţe chimice testate şi a eşantioanelor. Concepţia tehnică şi condiţiile de arhivare trebuie să protejeze conţinutul împotriva oricărei deteriorări înainte de vreme.

5. Evacuarea deşeurilor

Manipularea şi evacuarea deşeurilor trebuie efectuate în aşa fel încât să nu pună în pericol integritatea studiilor, a sănătăţii personalului şi calitatea factorilor de mediu. Pentru acest lucru sunt necesare instalaţii care să permită primirea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor în mod corespunzător şi trebuie stabilite proceduri de decontaminare şi transport.

V. Aparate, materiale şi reactivi

1. Aparatele, inclusiv sistemele informatice, utilizate pentru obţinerea, stocarea şi consultarea datelor şi pentru reglarea factorilor de mediu care intervin în studiu trebuie să fie amplasate corect, concepute în mod corespunzător şi să aibă o capacitate adecvată.

2. Aparatele utilizate într-un studiu trebuie să fie periodic verificate, curăţate, întreţinute şi etalonate conform metodelor de lucru standard. Evidenţa acestor activităţi se păstrează potrivit pct. XI. Etalonarea se realizează potrivit normelor de metrologie legală în vigoare.

3. Substanţele chimice, reactivii şi soluţiile utilizate vor fi etichetate pentru a se indica: denumirea, concentraţia, dacă este cazul, data expirării şi instrucţiuni specifice pentru stocare, informaţii referitoare la provenienţa acestora, data preparării, stabilitatea substanţei, reactivului sau soluţiei, dacă este cazul. Data expirării poate fi prelungită pe baza unei evaluări sau a unei analize susţinute cu documente.

4. Aparatele şi materialele utilizate într-un studiu nu trebuie să interfereze cu sistemele de testare astfel încât să aducă prejudicii.

VI. Sisteme de testare

1. Fizice şi chimice

1.1. Aparatura utilizată la obţinerea caracteristicilor chimice şi fizice va avea o capacitate corespunzătoare şi va fi amplasată în mod corect.

1.2. Trebuie asigurată integritatea sistemelor de testare fizice şi chimice.

2. Biologice

2.1. Trebuie create şi menţinute condiţii corespunzătoare pentru stocarea, amplasarea, manipularea şi întreţinerea sistemelor de testare biologice pentru asigurarea calităţii datelor.

2.2. Sistemele de testare animale şi vegetale primite trebuie izolate până când starea lor sanitară şi de vegetaţie va fi evaluată. Dacă se observă o mortalitate sau morbiditate anormală, lotul avut în vedere nu trebuie utilizat în studii şi, dacă va fi cazul, va fi distrus. La începutul fazei experimentale a unui studiu sistemele de testare trebuie să fie lipsite de orice boală sau simptom care s-ar putea interfera cu obiectivul sau cu derularea studiului. Subiectele supuse testului, care se îmbolnăvesc sau sunt rănite în cursul studiului, trebuie să fie izolate şi îngrijite, dacă este nevoie, pentru a se păstra integritatea studiului. Orice diagnostic şi tratament ale oricărei boli, înainte sau în timpul studiului, trebuie consemnate.

2.3. Se vor ţine registre care să menţioneze originea, data primirii şi starea la primire a sistemelor de testare.

2.4. Sistemele de testare biologice trebuie să fie aclimatizate la mediul de testare, într-o perioadă corespunzătoare, înainte de prima administrare sau aplicare a substanţei chimice testate ori de referinţă.

2.5. Toate informaţiile necesare unei identificări corecte a sistemelor de testare vor figura pe locaşul sau recipientul lor. Fiecare sistem de testare susceptibil să fie scos din locaşul sau din recipientul său în timpul derulării studiului trebuie să aibă, pe cât este posibil, marca de identificare corespunzătoare.

2.6. În timpul utilizării lor locaşurile sau recipientele sistemelor de testare vor fi curăţate şi dezinfectate la intervale corespunzătoare. Orice substanţă care vine în contact cu un sistem de testare nu trebuie să conţină contaminanţi cu concentraţii care s-ar interfera cu studiul. Aşternutul de paie al animalelor trebuie schimbat conform cerinţelor bunei practici de creştere. Utilizarea agenţilor antiparaziţi trebuie să fie explicitată.

2.7. Sistemele de testare utilizate în studii pe teren trebuie dispuse astfel încât să se evite dispersarea produselor împrăştiate şi utilizarea anterioară a pesticidelor care ar putea să se interfereze cu studiul.

VII. Substanţe chimice testate şi substanţe chimice de referinţă

1. Primire, manipulare, prelevare de mostre şi stocare

1.1. Se vor ţine registre în care să se menţioneze caracteristicile substanţelor chimice testate şi ale substanţelor chimice de referinţă, precum şi data primirii, data expirării şi cantităţile primite şi folosite în studii.

1.2. Se vor stabili procedee de manipulare, de prelevare de mostre şi de stocare, care să asigure menţinerea omogenităţii şi stabilităţii, pe cât este posibil, şi să evite o contaminare sau o amestecare.

1.3. Recipientele de păstrare a mostrelor vor avea date de identificare a acestora, data expirării şi instrucţiuni speciale de stocare, acolo unde este cazul.

2. Caracterizare

2.1. Orice substanţă chimică testată şi orice substanţă chimică de referinţă vor fi identificate în mod corespunzător prin: cod, număr de înmatriculare în Chemical Abstract Service (număr CAS), nume, parametri biologici.

2.2. Pentru fiecare studiu trebuie să se ştie natura exactă a substanţelor chimice testate şi a substanţelor chimice de referinţă, numărul lotului, puritatea, compoziţia, concentraţia sau alte caracteristici care ar putea defini în mod corespunzător fiecare lot.

2.3. Atunci când substanţa chimică testată este furnizată de beneficiarul studiului trebuie stabilită o modalitate, convenită între acesta din urmă şi conducerea instalaţiei de testare, care să permită verificarea identităţii substanţei chimice testate.

2.4. Trebuie cunoscută stabilitatea substanţelor chimice testate şi a substanţelor chimice de referinţă în condiţiile de stocare şi de testare ale studiului respectiv.

2.5. Dacă substanţa chimică testată este administrată sau aplicată printr-un agent purtător, trebuie determinate omogenitatea, concentraţia şi stabilitatea substanţei chimice testate în acest agent purtător; pentru substanţele chimice testate, utilizate în studiile pe teren (de exemplu, amestecuri în rezervor), aceste informaţii pot fi obţinute prin experienţe distincte în laborator.

2.6. Pentru fiecare studiu, cu excepţia studiilor pe termen scurt, se va păstra câte o mostră din fiecare lot al substanţei chimice testate, în scopul unei eventuale analize.

VIII. Metode de lucru standard

1. O instalaţie de testare trebuie să aibă metode de lucru standard scrise, aprobate de conducerea instalaţiei, care trebuie să asigure calitatea şi integritatea datelor obţinute de această instalaţie. Revizuirile metodelor de lucru standard trebuie aprobate de conducerea instalaţiei de testare.

2. Fiecare secţiune sau zonă distinctă a instalaţiei de testare trebuie să aibă acces imediat la metodele de lucru standard corespunzătoare lucrărilor care se efectuează aici.

3. Lucrări ştiinţifice, metode de analiză, articole şi manuale publicate pot completa metodele de lucru prevăzute la pct. 1.

4. Abaterile faţă de metodele de lucru standard prevăzute la pct. 1 trebuie susţinute cu documente atât de către conducătorul studiului, cât şi de responsabilul de teste, după caz.

5. Trebuie să existe metode de lucru standard*) pentru următoarele categorii de activităţi ale instalaţiei de testare:

5.1. substanţe chimice testate şi substanţe chimice de referinţă:

- primirea, identificarea, etichetarea, manipularea, prelevarea de mostre şi stocarea;

5.2. aparate, materiale, reactivi:

a) aparate:

- utilizare, întreţinere, curăţare şi etalonare;

b) sisteme informatice:

- validare, exploatare, întreţinere, siguranţă, verificarea modificărilor şi protecţie;

c) materiale, reactivi şi soluţii:

- preparare şi etichetare;

5.3. înregistrarea datelor, stabilirea rapoartelor, stocarea şi consultarea datelor:

- codificarea studiilor, strângerea datelor, stabilirea rapoartelor, sisteme de indexare, exploatarea datelor, inclusiv utilizarea sistemelor informatice;

5.4. sistemul de testare:

a) pregătirea încăperii şi condiţii de ambianţă pentru sistemul de testare;

b) metode de primire, de transfer, de amplasare corectă, de caracterizare, de identificare şi de întreţinere a sistemului de testare;

c) pregătirea sistemului de testare, observaţii şi analize înaintea, în timpul şi la încheierea studiului;

d) manipularea indivizilor care aparţin unui sistem de testare, care sunt găsiţi pe moarte sau morţi în cursul studiului;

e) strângerea, identificarea şi manipularea eşantioanelor, inclusiv autopsie şi histopatologie;

f) instalarea şi dispunerea sistemelor de testare pe loturi experimentale;

5.5. proceduri de asigurare a calităţii:

- repartizarea personalului însărcinat cu asigurarea calităţii la planificarea, stabilirea calendarului, realizarea, documentarea şi raportarea inspecţiilor.

------------

*) Enumerarea are caracter exemplificativ şi nelimitativ.

IX. Realizarea studiului

1. Planul studiului

1.1. Pentru fiecare studiu se va stabili un plan scris înainte de începerea lucrărilor. Planul studiului trebuie să fie avizat de conducătorul studiului, care îl datează şi îl semnează, iar conformitatea sa cu principiile BPL trebuie verificată de personalul de asigurare a calităţii în conformitate cu prevederile pct. III. Acest plan trebuie să fie aprobat şi de conducerea instalaţiei de testare şi de beneficiarul studiului, după caz.

1.2. Modificările aduse la planul studiului trebuie justificate şi avizate de conducătorul studiului, care le datează şi le semnează, şi trebuie păstrate împreună cu planul studiului.

1.3. Abaterile de la planul studiului trebuie descrise, explicate, declarate şi datate în timp util de către conducătorul studiului şi de către responsabilul de teste şi păstrate împreună cu datele primare ale studiului.

1.4. Pentru studiile pe termen scurt se poate utiliza un plan-tip de studiu însoţit de o completare specifică studiului respectiv.

2. Conţinutul planului studiului

Planul studiului trebuie să cuprindă următoarele informaţii a căror listă nu este limitativă:

2.1. identificarea studiului, a substanţei chimice testate şi a substanţei chimice de referinţă, astfel:

a) un titlu descriptiv;

b) o expunere asupra naturii şi obiectului studiului;

c) identificarea substanţei chimice testate printr-un cod sau nume (IUPAC, număr CAS, parametri biologici etc.);

d) substanţa chimică de referinţă utilizată;

2.2. informaţii referitoare la beneficiarul studiului şi la instalaţia de testare:

a) denumirea şi adresa beneficiarului studiului;

b) numele şi adresa instalaţiei de testare şi, respectiv, ale locului de testare implicat în studiu;

c) numele şi adresa conducătorului studiului;

d) numele şi adresa responsabililor de teste, precum şi fazele studiului desfăşurat sub conducerea acestora;

2.3. date:

a) data aprobării planului studiului, cu semnătura conducătorului studiului; data aprobării planului studiului, cu semnătura conducerii instalaţiei de testare şi a beneficiarului studiului;

b) date propuse pentru începutul şi sfârşitul experimentării;

2.4. metodele de testare:

- indicarea ghidurilor de testare OCDE sau a altui ghid de testare sau metoda utilizată.

2.5. date speciale:

a) justificarea alegerii sistemului de testare;

b) caracterizarea sistemului de testare, adică specia, rasa, varietatea, originea, numărul de indivizi, gama de greutăţi, sexul, vârsta şi alte informaţii necesare;

c) metoda de administrare şi motivele alegerii sale;

d) doza şi/sau concentraţia, frecvenţa şi durata administrării sau aplicării;

e) informaţii detaliate asupra concepţiei experimentale, care conţin o descriere a derulării cronologice a activităţilor, a tuturor materialelor, metodelor şi condiţiilor, a naturii şi frecvenţei testelor, a măsurătorilor, observaţiilor şi analizelor ce vor fi realizate, precum şi metodele statistice utilizate;

2.6. înregistrări şi referate:

- lista înregistrărilor şi a referatelor ce trebuie păstrate.

3. Realizarea studiului

3.1. Fiecărui studiu i se va da o identificare proprie. Toate elementele referitoare la un studiu dat trebuie să aibă această identificare. Eşantioanele studiului trebuie identificate în aşa fel încât să se confirme originea lor. Această identificare trebuie să permită recunoaşterea, după caz, a eşantionului şi a studiului.

3.2. Studiul trebuie să se desfăşoare conform planului stabilit.

3.3. Toate datele obţinute în cursul realizării studiului se vor înregistra direct, rapid, precis şi citeţ de către persoanele abilitate. Listele cu date vor fi semnate, parafate şi datate.

3.4. Orice modificare a datelor primare va fi consemnată astfel încât să nu se ascundă menţiunea precedentă şi se va indica motivul schimbării, cu data, semnătura sau parafa persoanei care a efectuat schimbarea.

3.5. Datele introduse în sistemul informatic vor conţine identificarea persoanei care le-a introdus. Concepţia sistemului informatic trebuie să permită întotdeauna integralitatea verificărilor precedente, astfel încât să arate toate modificările aduse datelor prevăzute în planul studiului fără să se ascundă menţiunea iniţială. Trebuie să existe posibilitatea asocierii tuturor modificărilor aduse datelor cu persoanele care le-au adus, cu data şi ora la care au fost efectuate, chiar şi în cazul în care se foloseşte semnătura electronică; vor fi menţionate şi motivele modificărilor.

X. Întocmirea raportului privind rezultatele studiului

1. Generalităţi

1.1. Se va întocmi un raport final pentru fiecare studiu. Pentru studiile pe termen scurt se va realiza un raport final tip, care va fi însoţit de o completare specifică studiului respectiv.

1.2. Responsabilii de teste care participă la studiu vor semna şi vor data rapoartele lor.

1.3. Conducătorul studiului va semna şi va data raportul final pentru a arăta că îşi asumă responsabilitatea validării datelor. Trebuie indicat gradul de conformitate cu principiile BPL.

1.4. Corecţiile şi adăugările aduse la raportul final trebuie să se prezinte sub formă de amendamente. Aceste amendamente trebuie să precizeze motivul corecţiilor sau adăugărilor şi să fie semnate şi datate de conducătorul studiului.

1.5. Redactarea raportului final pentru conformarea cu cerinţele impuse de Agenţie nu constituie o corecţie, o adăugare sau un amendament la acesta.

2. Conţinutul raportului final

Raportul final trebuie să conţină următoarele informaţii, fără a se limita la acestea:

2.1. identificarea studiului şi a substanţei chimice testate şi, respectiv, de referinţă:

a) un titlu descriptiv;

b) identificarea substanţei chimice testate printr-un cod sau un nume (IUPAC, număr CAS, parametri biologici);

c) identificarea substanţei chimice de referinţă printr-un nume;

d) caracterizarea substanţei chimice testate, în special puritatea, stabilitatea, omogenitatea sa;

2.2. informaţii referitoare la beneficiarul studiului şi la instalaţia de testare:

a) denumirea şi adresa beneficiarului studiului;

b) denumirea şi adresa instalaţiei de testare şi, respectiv, ale locului de testare implicat în studiul respectiv;

c) numele şi adresa conducătorului studiului;

d) numele şi adresa responsabilului de teste şi, dacă este cazul, fazele studiului la care a fost împuternicit;

e) numele şi adresa responsabililor ştiinţifici care au furnizat date pentru raportul final, dacă este cazul.

2.3. date: datele de începere şi de terminare a experimentării;

2.4. documentul privind programul de asigurare a calităţii.

Un document asupra programului de asigurare a calităţii, cu enumerarea tipurilor de controale realizate şi a datelor când acestea au fost efectuate, inclusiv faza sau fazele verificate, precum şi a datelor la care fiecare rezultat al controalelor a fost comunicat conducerii sau conducătorului studiului, precum şi responsabilului de teste, după caz, va servi la confirmarea faptului că raportul final reflectă datele primare;

2.5. descrierea materialelor şi metodelor de testare:

- descrierea metodelor şi materialelor utilizate;

- indicarea ghidurilor de testare OCDE sau a altui ghid de testare sau metode.

2.6. rezultate:

a) un rezumat al rezultatelor;

b) toate informaţiile şi datele cerute de planul studiului;

c) o expunere a rezultatelor cuprinzând calculele şi determinările de interes statistic;

d) o evaluare şi o analiză a rezultatelor şi, dacă este cazul, concluzii;

2.7. stocare:

- locul unde sunt păstrate planul studiului, mostrele substanţelor chimice testate şi ale celor de referinţă, eşantioanele, datele primare şi raportul final.

XI. Stocarea şi păstrarea arhivelor şi a materialelor

1. Vor fi păstrate în arhive, pe o perioadă de 15 ani:

a) planul studiului, datele primare, mostrele substanţelor chimice testate şi ale celor de referinţă, eşantioanele şi raportul final al fiecărui studiu;

b) rapoartele privind toate controalele realizate conform programului de asigurare a calităţii, precum şi schemele de desfăşurare a studiului;

c) listele privind calificarea, instruirea, experienţa şi descrierea sarcinilor personalului;

d) referate şi rapoarte asupra întreţinerii şi etalonării echipamentului;

e) documente referitoare la validarea sistemelor informatice;

f) dosarul cronologic al tuturor metodelor de lucru utilizate;

g) referate privind supravegherea mediului.

Atunci când mostrele substanţelor chimice testate, ale celor de referinţă şi eşantioanele sunt distruse înaintea expirării perioadei de păstrare solicitate, din orice motiv, această distrugere trebuie justificată şi susţinută cu documente. Mostrele substanţelor chimice testate, ale celor de referinţă şi eşantioanele vor fi păstrate numai atât timp cât calitatea lor o permite.

2. Materialul păstrat în arhive va fi indexat pentru a facilita stocarea şi identificarea metodică.

3. Numai personalul autorizat de conducere va avea acces la arhive. Orice intrare de material arhivat trebuie consemnată.

4. Arhiva instalaţiei de testare poate fi păstrată la sediul acesteia sau la un depozit de arhivare. Dacă instalaţia de testare sau depozitul de arhivare îşi încetează activitatea şi nu au un succesor legal, arhivele trebuie să fie transferate în arhivele sponsorului/sponsorilor studiului/studiilor.

ANEXA 1

la principiile BPL

TERMINOLOGIA UTILIZATĂ

I. Termeni generali

1. Buna practică de laborator reprezintă un sistem de calitate privind procesul organizatoric, precum şi condiţiile în care sunt planificate, realizate, verificate, înregistrate, arhivate şi difuzate studiile de siguranţă neclinice referitoare la sănătate şi mediu.

2. Verificarea respectării principiilor BPL reprezintă inspecţia periodică a instalaţiilor de testare şi/sau verificarea studiilor realizate pentru a evalua respectarea principiilor BPL.

3. Programul de respectare a BPL este un sistem special elaborat de autoritatea competentă pentru verificarea respectării principiilor BPL în instalaţiile de testare prin inspecţia acestora şi verificarea studiilor efectuate.

4. Instalaţia de testare cuprinde laboratoare dotate cu echipamente şi personal specializat, necesare pentru realizarea studiilor de siguranţă neclinice referitoare la sănătate şi mediu; pentru studiile realizate în mai multe locuri instalaţia de testare este locul unde se găseşte conducătorul studiului şi alte locuri de testare care pot fi considerate, individual sau colectiv, ca instalaţii de testare.

5. Studiul de siguranţă neclinic referitor la sănătate şi mediu, denumit în continuare studiu, constă într-o testare sau într-un ansamblu de testări în care se efectuează analiza unui element de încercat în condiţii de laborator sau de mediu pentru a obţine date privind proprietăţile şi/sau siguranţa acestuia, în scopul prezentării acestora autorităţilor de reglementare. Studiile de siguranţă neclinice referitoare la sănătate şi la mediu, cărora le sunt aplicabile BPL, includ activităţi efectuate în laborator, în sere şi pe teren.

6. Verificarea studiului reprezintă compararea datelor primare şi a rapoartelor de testare care sunt asociate cu raportul preliminar sau final, pentru a stabili dacă datele primare sunt notate cu exactitate, pentru a verifica conformitatea testelor cu planul studiului şi cu metodele de lucru standard şi pentru a obţine informaţiile suplimentare care nu figurează în raport.

7. Inspecţia instalaţiei de testare este analiza la faţa locului a procedurilor standard de operare utilizate în instalaţia de testare pentru evaluarea gradului de conformitate a acesteia cu principiile BPL; în timpul inspecţiilor sunt analizate structura administrativă, metodele de lucru utilizate, este intervievat personalul tehnic, sunt evaluate calitatea şi corectitudinea datelor obţinute şi este redactat un raport.

8. Inspector reprezintă persoana care efectuează inspecţia instalaţiei de testare şi verificarea studiului în numele autorităţii competente pentru evaluarea respectării principiilor BPL.

9. Gradul de respectare BPL reprezintă nivelul de conformare al unei instalaţii de testare cu principiile BPL, evaluat de autoritatea de monitorizare BPL.

10. Autoritatea de monitorizare BPL reprezintă structura care are responsabilitatea monitorizării respectării BPL în instalaţiile de testare de pe teritoriul României şi îndeplinirii altor atribuţii aferente BPL, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale.

11. Autoritatea de reglementare reprezintă structura naţională ce are responsabilităţi legale de a controla respectarea prevederilor privind substanţele şi preparatele chimice din domeniul de competenţă, inclusiv de a monitoriza respectarea principiilor BPL.

II. Termeni specifici

1. Termeni referitori la organizarea unei instalaţii de testare

1.1. Locul de testare cuprinde amplasamentul sau amplasamentele unde sunt realizate una sau mai multe faze ale studiului dat.

1.2. Conducerea instalaţiei de testare cuprinde persoana sau persoanele învestite cu autoritatea şi responsabilitatea oficială a organizării şi funcţionării instalaţiei de testare, în conformitate cu prezentele principii BPL.

1.3. Conducerea locului de testare înseamnă persoana sau persoanele responsabile să se asigure că faza sau fazele de studiu de care răspund se vor derula în conformitate cu prezentele principii BPL.

1.4. Sponsorul studiului este persoana juridică ce comandă, finanţează şi/sau propune un studiu de siguranţă neclinic referitor la sănătate şi mediu.

1.5. Conducătorul studiului este persoana care răspunde de conducerea generală a studiului de siguranţă neclinic referitor la sănătate şi mediu.

1.6. Responsabilul pentru efectuarea testelor, denumit în continuare responsabilul de teste, este persoana care, în cazul unui studiu care se desfăşoară în mai multe locuri, exercită în numele conducătorului studiului responsabilităţi bine definite pentru fazele studiului care se desfăşoară în locul respectiv. Conducătorul studiului nu poate delega responsabilului sau responsabililor principali ai testelor responsabilitatea sa în ceea ce priveşte conducerea generală a studiului, aprobarea planului studiului, cu modificările sale finale, raportul final şi de supraveghere a respectării tuturor principiilor BPL.

1.7. Programul de asigurare a calităţii este un sistem definit potrivit legii, care include şi personalul corespunzător şi care este independent de desfăşurarea studiului şi este menit să dea conducerii instalaţiei de testare asigurarea că aceasta respectă principiile BPL.

1.8. Procedurile standard de operare sunt proceduri susţinute de documente, care descriu modul de realizare a testelor sau a activităţilor, a căror detaliere nu figurează în mod normal în planul studiului sau în ghidurile de testare.

1.9. Schema de desfăşurare a studiului reprezintă totalitatea informaţiilor care trebuie să ajute la evaluarea sarcinii de lucru şi la controlul studiilor realizate într-o instalaţie de testare.

2. Termenii referitori la studiul de siguranţă neclinic referitor la sănătate şi mediu

2.1. Studiu pe termen scurt este un studiu de scurtă durată realizat cu tehnici curente utilizate pe scară largă.

2.2. Planul studiului este un document care defineşte obiectul studiului şi dispozitivele experimentale necesare derulării sale, cu orice eventuale modificări.

2.3. Modificare la planul studiului este o modificare adusă în mod deliberat la acest plan după data începerii studiului.

2.4. Abatere de la planul studiului este o deviere nedeliberată de la acest plan, survenită după data începerii studiului.

2.5. Sistemul de testare înseamnă orice sistem biologic, chimic ori fizic sau orice combinaţie a acestora, care este utilizat în studiu.

2.6. Datele primare reprezintă ansamblul rapoartelor şi al documentelor originale ale instalaţiei de testare sau al copiilor conforme ale acestora, care rezultă din observaţii şi din lucrările originale realizate în cadrul studiului. Acestea pot include, de exemplu, fotografii, copii pe microfilme sau microfise, date pe suport informatic, observaţii înregistrate pe casete, înregistrări automate ale datelor sau orice alte suporturi recunoscute de stocare a datelor care pot realiza o stocare sigură a informaţiilor pe parcursul intervalului de timp prevăzut la punctul 2.10.

2.7. Eşantion desemnează orice material prelevat dintr-un sistem de testare pentru control, analiză sau păstrare.

2.8. Data de începere a studiului este data la care conducătorul studiului semnează planul acestuia.

2.9. Data de începere a experienţelor este data la care sunt obţinute primele date particulare pentru studiu.

2.10. Data sfârşitului experienţelor este data la care sunt obţinute ultimele date provenite din studiu.

2.11. Data sfârşitului studiului este data la care conducătorul studiului semnează raportul final.

3. Termeni referitori la substanţa chimică testată

3.1. Substanţă chimică testată este o substanţă chimică ce face obiectul studiului.

3.2. Substanţă de referinţă reprezintă orice material utilizat în vederea furnizării unei baze de comparaţie cu substanţa chimică testată.

3.3. Lot reprezintă o cantitate determinată de substanţă chimică testată sau de substanţă de referinţă care este produsă în cursul unui ciclu de fabricaţie bine definit, astfel încât el să prezinte în mod normal un caracter uniform şi să fie desemnat ca atare.

3.4. Agent purtător reprezintă orice agent care serveşte drept mediu purtător pentru amestecarea, dispersarea sau solubilizarea substanţei chimice testate ori a substanţei de referinţă în vederea facilitării administrării sau aplicării sale în sistemul de testare.

ANEXA 2

INSPECŢIA ŞI VERIFICAREA

respectării principiilor de bună practică de laborator în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice

1. Administraţie

Programul privind respectarea principiilor BPL este în responsabilitatea Agenţiei menţionate în anexa nr. 1 pct. 4.

În acest scop Agenţia:

a) are în structura sa inspectori cu experienţă ştiinţifică şi tehnică corespunzătoare desfăşurării activităţii de inspecţie şi verificare;

b) publică documente privind adoptarea principiilor BPL pe teritoriul României;

b^1) publică documente cuprinzând informaţii detaliate referitoare la programul privind aplicarea BPL, inclusiv informaţii privind cadrul legal sau administrativ aferent programului (de exemplu, regulamente, coduri de practică), manuale de inspecţie, ghiduri, periodicitatea inspecţiilor şi/sau criteriile pentru stabilirea programului de inspecţie etc.;

c) păstrează în arhive rapoartele asupra inspecţiilor în instalaţiile de testare privind respectarea aplicării principiilor BPL şi a verificărilor studiilor în scopuri naţionale şi internaţionale.

2. Personal şi instruire

2.1. Agenţia asigură:

a) un număr corespunzător de inspectori, în funcţie de:

- numărul de instalaţii de testare incluse în programul privind respectarea principiilor BPL;

- periodicitatea cu care trebuie să se evalueze gradul de conformitate al instalaţiilor de testare cu principiile BPL;

- numărul şi complexitatea studiilor efectuate de aceste instalaţii de testare;

- numărul de inspecţii sau de verificări speciale, solicitate în mod expres de autorităţile de reglementare;

b) inspectorii cu calificarea necesară şi instruirea adecvată; inspectorii trebuie să aibă calificarea şi experienţa practică în domeniul disciplinelor ştiinţifice relevante pentru testarea substanţelor şi preparatelor chimice;

b^1) instruirea corespunzătoare a inspectorilor BPL, având în vedere calificările şi experienţa lor individuală;

c) inspectorii, inclusiv cei angajaţi pe bază de contract, în condiţiile legii, care nu au interese financiare sau de altă natură în instalaţiile de testare care fac obiectul inspecţiei în studiile pe care le verifică sau în întreprinderile care participă la finanţarea acestor studii;

d) documentele de identificare a inspectorilor.

2.1^1. Autoritatea de monitorizare BPL promovează consultările, inclusiv activităţile comune de instruire, când este cazul, cu autorităţile de monitorizare BPL din alte ţări membre OCDE, în scopul armonizării la nivel internaţional a interpretării şi aplicării principiilor BPL, precum şi cu privire la monitorizarea respectării acestor principii.

2.2. Inspectorii pot:

a) să facă parte din personalul permanent al Agenţiei;

b) să facă parte din personalul permanent al unei entităţi distincte de Agenţie;

c) să fie angajaţi pe bază de contract sau pe baza oricărei alte forme legale de către Agenţie pentru a realiza inspecţii în instalaţiile de testare sau verificări de studii.

În cazurile prevăzute la lit. b) şi c) Agenţia are responsabilitatea finală în evaluarea gradului de conformitate cu principiile BPL al instalaţiei de testare şi ia măsurile care se impun, în funcţie de rezultatele inspecţiei şi, respectiv, ale verificărilor de studii.

2.3. Inspectorii şi orice alte persoane care, în cadrul inspecţiilor efectuate în instalaţiile de testare au acces la informaţii confidenţiale cu valoare comercială, au obligaţia să păstreze caracterul secret al acestora.

2^1. Confidenţialitatea

2^1.1. Autoritatea de monitorizare BPL are acces la informaţii confidenţiale cu valoare comercială şi, eventual, dacă este necesar, poate reţine de la instalaţia de testare documentele ce conţin astfel de informaţii sau poate face referiri detaliate la acestea în rapoartele sale.

2^1.2. Rapoartele inspecţiilor instalaţiilor de testare şi verificările studiilor sunt disponibile numai pentru Comisia Europeană şi, atunci când este cazul, pentru instalaţiile de testare inspectate sau în care au fost efectuate verificări de studiu şi/sau pentru sponsorul studiului, cu excepţia informaţiilor confidenţiale cu valoare comercială care au fost reţinute.

3. Programul privind respectarea principiilor BPL

3.1. Verificarea respectării BPL urmăreşte să stabilească dacă instalaţiile de testare au aplicat principiile BPL în efectuarea studiilor şi pot să garanteze o calitate adecvată a datelor rezultate.

3.2. Autoritatea de monitorizare publică informaţii privind programul de respectare a principiilor BPL, care trebuie, între altele:

a) să definească domeniul de aplicare şi amploarea programului; programul privind respectarea principiilor BPL poate să se refere numai la o gamă restrânsă de produse chimice, de exemplu, produsele chimice industriale, pesticidele, produsele farmaceutice şi altele, sau poate să includă toate produsele chimice; scopul inspecţiei trebuie precizat atât pentru categorii de produse chimice, cât şi pentru tipuri de teste care fac obiectul inspecţiei, teste ce pot fi, de exemplu, fizice, chimice, toxicologice şi/sau ecotoxicologice;

b) să indice modalitatea prin care instalaţiile de testare sunt înscrise în programul privind respectarea principiilor BPL; verificările respectării principiilor BPL pentru datele privind nocivitatea produselor pentru sănătate şi mediu, care au fost obţinute în scopuri de reglementare, sunt obligatorii;

c) să furnizeze informaţii asupra categoriilor de inspecţii ale instalaţiilor de testare şi asupra verificărilor de studiu;

d) să includă prevederi referitoare la inspecţia efectuată în instalaţiile de testare privind controlul general al acesteia şi verificarea unuia sau mai multor studii în curs sau deja finalizate;

e) să conţină prevederi privind inspecţia instalaţiilor de testare şi verificarea studiilor realizate la cererea unei autorităţi de reglementare;

f) să confere inspectorilor autoritatea necesară pentru accesul lor la instalaţiile de testare şi la datele deţinute de acestea [inclusiv eşantioane, proceduri standard de operare (PSO), alte documente etc.];

g) să descrie procedurile de inspecţie a instalaţiei de testare şi de verificare a studiilor pentru a verifica conformitatea cu principiile BPL;

h) să prevadă măsurile ce trebuie luate ca urmare a inspecţiilor instalaţiilor de testare şi a verificărilor studiilor.

4. Finalizarea inspecţiilor instalaţiilor de testare şi a verificărilor studiilor

4.1. Inspecţia instalaţiei de testare sau verificarea studiului se finalizează cu un raport scris asupra celor constatate.

4.2. În cazul în care instalaţia de testare sau verificarea studiului indică abateri minore în raport cu principiile BPL, instalaţia de testare va corecta aceste abateri minore; inspectorul va controla dacă au fost efectuate corectările.

4.3. Dacă nu s-a constatat nici o abatere ori s-a constatat numai o abatere minoră, Agenţia va proceda la:

a) emiterea unui document, în condiţiile legii, care să certifice că instalaţia de testare a fost inspectată şi că funcţionarea sa este conformă cu principiile BPL; documentul va cuprinde data controlului şi, după caz, trebuie menţionate categoriile de teste verificate în instalaţia de testare la momentul respectiv; acest document poate fi utilizat pentru a furniza informaţii autorităţilor de monitorizare BPL din alte ţări membre ale OCDE şi/sau poate furniza autorităţii de reglementare care a solicitat o verificare de studiu un raport detaliat cuprinzând concluziile.

b) comunicarea către autoritatea de reglementare care a solicitat verificarea studiului a unui raport detaliat asupra concluziilor rezultate în urma efectuării acesteia.

4.4. Când se constată abateri grave de la principiile BPL, măsurile care vor fi luate de Agenţie sunt:

a) emiterea unui document care să furnizeze detalii asupra abaterilor constatate care pot afecta valabilitatea studiilor efectuate în instalaţia de testare;

b) emiterea unei recomandări de a respinge studiul, adresată autorităţii de reglementare;

c) suspendarea sau retragerea certificatului de atestare privind respectarea principiilor BPL;

d) solicitarea unei declaraţii date de conducătorul studiului, care să indice detaliat abaterile şi care să fie anexată la rapoartele studiilor finalizate în aceste condiţii;

e) sesizarea organului de urmărire penală competent, în situaţia în care faptele constatate au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie o infracţiune.

4.5. Instalaţiile de testare certificate BPL sunt inspectate o dată la 2 ani, în vederea verificării respectării principiilor BPL.

5. Soluţionarea neînţelegerilor privind concluziile inspecţiilor instalaţiilor de testare şi ale verificărilor de studii

5.1. Neînţelegerile sau problemele care apar între inspectori şi conducerea instalaţiilor de testare se rezolvă în timpul controlului instalaţiei de testare sau la verificarea studiului.

5.2. Problemele sau divergenţele care nu au fost soluţionate potrivit pct. 5.1 se supun analizei unei comisii interdepartamentale alcătuite din reprezentanţi ai: Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ANSVSA şi ANSPCP.

5.3. Autoritatea de monitorizare şi instalaţia inspectată îşi exprimă punctul de vedere asupra problemelor sau divergenţelor prevăzute la pct. 5.2 în faţa comisiei interdepartamentale.

5.4. În cazul în care problemele sau divergenţele nu au fost soluţionate conform pct. 5.2 şi 5.3, acestea se supun instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.

6. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 8, rezultatele inspecţiilor laboratoarelor şi ale verificărilor de studii privind respectarea BPL, efectuate în statele membre ale Uniunii Europene, sunt obligatorii pentru România.

7. În cazul în care autoritatea de monitorizare BPL constată că un laborator de pe teritoriul României, care a declarat că respectă BPL, în realitate nu o respectă, astfel că integritatea sau autenticitatea studiilor realizate poate fi compromisă, aceasta trebuie să informeze imediat Comisia Europeană.

8. Atunci când autoritatea de monitorizare BPL are suficiente argumente pentru a considera că un laborator dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care declară conformitatea BPL, nu desfăşoară teste în conformitate cu BPL, ea poate solicita informaţii suplimentare de la acel stat membru şi, în particular, poate solicita o verificare de studii şi/sau o nouă inspecţie. În cazul în care nu se ajunge la o înţelegere cu statul membru respectiv, autoritatea de monitorizare informează imediat celelalte state membre şi Comisia Europeană, indicând motivele care au stat la baza deciziei sale.

---------------