Simulare explozie de motorină în rezervor

Anexa

IVC11

Condiţiile de simulare

Viteza vântului: 2 m/s

Temperatura atmosferică:  15 ºC

Umiditatea relativă: 80 %

Cantitatea de vapori de motorină: 7079 kg

Zonă cu suprapresiune  mai mare de 0,07 bar, unde pot apărea leziuni ireversibile.

Zonă cu suprapresiune mai mare de 0,3 bar, zonă cu mortalitate ridicată.

EFFECTSGis 5.5  – TNO Industrial Safety Software